BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási

Korlátolt Felelősségű Társaság

***KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK***

**„*A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.*”**

*tárgyú, a Kbt. 113.§ szerinti*

*nyílt közbeszerzési eljáráshoz*

2015. december

# I. FEJEZET: ÚTMUTATÓ

**I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS**

**FELHÍVJUK A TISZTELT AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, HOGY 2015. NOVEMBER 1-JÉN HATÁLYBA LÉPETT A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉV CXLIII. TÖRVÉNY, MELY JELENTŐS VÁLTOZÁSOKAT TARTALMAZ A KORÁBBI TÖRVÉNYHEZ, EZÁLTAL AZ EDDIGI GYAKORLATHOZ KÉPEST.**

**A FENTIEKRE TEKINTETTEL KÉRJÜK, A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOKAT SZÍVESKEDJENEK ALAPOSAN ÁTOLVASNI.**

A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a **Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CCXLIII. törvény** (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen dokumentáció külön nem tesz utalást.

A **BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság** (továbbiakban: Ajánlatkérő) **a Kbt. Harmadik Része szerinti, a Kbt. 113. § keretében** megindított nyílt eljárásban a jelen ajánlati dokumentációban meghatározott feltételek szerint várja az ajánlatokat.

**A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben** **ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot.**

**A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van (Kbt. 81.§ (11) bekezdés).**

**1. Az ajánlatkérő adatai**

Ajánlatkérő neve: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő címe: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Ajánlatkérő telefonszáma: +36-1-238-41-10

Ajánlatkérő telefaxszáma: +36-1-238-43-23

Ajánlatkérő e-mail címe: bdk@bdk.hu

Ajánlatkérő Internet címe: [www.bdk.hu](http://www.bdk.hu)

Az ajánlatkérő képviseletében eljár, és a kapcsolattartást végzi:

Név: **Császár Ferenc beruházási vezető**

Telefonszáma: +36-1-238-41-35

Telefaxszáma: +36-1-238-43-23

E-mail címe: bdk@bdk.hu

Távolléte esetén az általa felhatalmazott személy vagy személyek.

**2. Kiegészítő tájékoztatás**

A Kbt. 56. § (1) bekezdés alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.

A kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bek. alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt a kérés beérkezését követően **ésszerű határidőn belül** kell megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon – a felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával egyidejűleg - **élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével**.

A Kbt. 55. § (3) bek. alapján ha az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát kívánja módosítani, amelyet nem tettek hirdetményben közzé vagy egyéb hirdetményben közzé nem tett közbeszerzési dokumentumokat módosít, a módosításról ajánlattételi felhívás és az ajánlattételre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok esetén az **ajánlattételi határidő lejártáig egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni** az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket, vagy azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.

**3. A közbeszerzési eljárás tárgyának a bemutatása**

Leltárfelmérés és bővített leltárfelmérés a későbbi korszerűsítés érdekében.

A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.

- 1. Lámpatestekre, oszlopokra vonatkozó nyilvántartási adatok ellenőrzése és kiegészítése,

- 2. A világítási feladatra vonatkozó információk rögzítése

- 3. A kapcsolódó közterületek geometriai adatainak felmérése és rögzítése. A részletes leírást és követelményrendszert a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

**4. A kiírás hatálya**

Külön felhívjuk a figyelmet a következőkre:

Az Ajánlatkérő a jelen dokumentációt legjobb tudása szerint állította össze, azonban az Ajánlattevő köteles az ajánlattételhez szükséges valamennyi lényeges kötelezettségről, jogról és tényről külön is meggyőződni.

Az ajánlott nyilatkozatmintákat jelen dokumentáció **I. fejezetének 1-23. számú mellékletei** tartalmazzák. Továbbá Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a jelen dokumentációban szereplő **műszaki leírás** (II. fejezet), valamint a **szerződés tervezet** (III. fejezet) alapos áttanulmányozására.

**Amennyiben a hatályos Kbt. és a dokumentáció között eltérés található, akkor a hatályos Kbt. szabályai irányadóak.**

**5. Az ajánlat és a kapcsolattartás nyelve**

Az ajánlatkérő (és a kapcsolattartó) kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen – az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot – kizárólag magyar nyelven tud a pályázók rendelkezésére bocsátani.

Az ajánlat részét képező dokumentumok minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magyar fordításában kell csatolni.

A Kbt. 47. § (2) bekezdés szerint ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Ajánlatkérő az alábbiakat fogadja el felelős fordításként:

- akkreditált fordító iroda által fordított okirat, vagy

- cégjegyzésre jogosult által tett, a fordítás helyességért/egyezőségért felelősséget vállaló nyilatkozattal ellátott fordítás.

**6. Kapacitást nyújtó szervezet (alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő) bevonása**

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők **bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül**. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény igazolása kivételével **csatolni kell** az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan **szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot**, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a **Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel** az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt **szakemberek** - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a **releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra** vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő **csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van**. A Kbt. 67. § (7) bek. szerinti kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt kell alátámasztania.

Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást nyújtó szervezetként történő bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. Az ajánlattevő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

**7. Alvállalkozó bevonása**

Alvállalkozó:az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés **teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt**, *kivéve*

* a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
* b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladót,
* c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

**A nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni kell.**

**8. Összeférhetetlenség, többes pozíció tilalma**

Ajánlatkérő külön is felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §, valamint a Kbt. 36. § szakaszának alapos áttanulmányozására.

**9. Közös Ajánlattevőkre vonatkozó rendelkezések**

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

**10. Bírálati szempontrendszer, bírálati módszerek**

**A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja a legjobb ár-érték arány.**

1.) Ellenszolgáltatás / Súlyszám: 90

ezen belül alszempontok:

* leltárfelmérés tekintetében megajánlott ellenszolgáltatás / Súlyszám: 30
* bővített leltárfelmérés megajánlott ellenszolgáltatás / Súlyszám: 60

2.) Teljesítési határidő / Súlyszám: 10

ezen belül alszempontok:

* I.ütem teljesítési határidejéhez (2016. 03. 31.) képest előteljesítés / Súlyszám: 8
* II. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 06. 30.) képest előteljesítés / Súlyszám: 2

Az **1. sz. részszempont** esetében fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

Fordított arányosítási módszer

 Alegjobb

 P= ----------------- \* ( Pmax – Pmin ) + Pmin

 Avizsgált

P: a vizsgált ajánlati elem/ ajánlati ár adott részszempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Alegjobb: a legelőnyösebb szumma ajánlati ár értéke;

Avizsgált: a vizsgált szumma ajánlati ár értéke;

Adható pontszám: 1-100

A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak az ajánlattételi felhívásban és dokumentumokban megadott, illetve a szerződéses feltételekből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó, szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ennek részét képező szerződéstervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot.

Ajánlattevő a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy a közbeszerzési dokumentum nem volt teljeskörű. **Amennyiben a közbeszerzési dokumentum nem értelmezhető egyértelműen, saját érdekében az Ajánlattevő kötelezettsége az ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani kiegészítő tájékoztatás-kérés útján.**

**Az ajánlati ár meghatározása alszempontonként:** A kitöltött ajánlati lap tartalmával összhangban, nettó forintban kifejezve részenként kell megadni, akként hogy az ajánlati lapon feltűntetett az adott részre és alszempontra megajánlott egységárat az adott alszempont szerinti mennyiséggel össze kell szorozni, és a szorzat összegét kell feltűntetni a felolvasó lapon.

Ajánlatkérő előírja a **kitöltött ajánlattételi lap** ajánlathoz történő csatolását, az Ajánlati Dokumentáció **I. fejezet 15. mellékletében fellelhető bontásban.**

Az Ajánlattevő csak teljesítéssel lefedett számlát nyújthat be.

A pénzügyi adatokat minden esetben magyar forintban (HUF) kell megadni.

A **2. sz. részszempont** esetében az egyenes értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra.

Egyenes értékarányosítási módszer:

 Avizsgált

P = ------------- \* (Pmax – Pmin) + Pmin

 Alegjobb

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;

Adható pontszám: 1-100

**Ajánlatkérő e körben az előteljesített naptári napok számát értékeli.**

Amelyik Ajánlattevő - az ütemenként meghatározott teljesítési határidőkhöz - képest több napot takarít meg, az értékelésnél több pontot fog kapni, azaz az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek a legtöbb napban kifejezett megajánlás minősül (azaz a legrövidebb a teljesítés időtartama). A legtöbb napokban kifejezett megajánlás kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 100), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan lesznek kiszámolva a pontszámok.

**11. Bírálat folyamata**

**Előzetes ellenőrzés**

A Kbt. 69. §-a alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot elfogadni, valamint az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni (hiánypótlás, felvilágosítás, indokolás kérés …stb).

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelt 8 § i) pont ib) alpontja szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeltben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

A Kbt. 114. § (1) bek. alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban **az ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.**

Az előzetes ellenőrzést követően megfelelőnek talált ajánlatot az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

**Utólagos igazolás**

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő felhívja az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.

A fentieknek megfelelően a Kbt. 114. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 321/2015. (X.30.) Korm. rendelt szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Amennyiben az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az előzetes ellenőrzés során benyújtott nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), Ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok tekintetében előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.

Az ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az előzetes ellenőrzés során az ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, a kizáró okok fenn nem állása teljesülése esetén az ajánlat akkor is érvényes, ha a benyújtott igazolások eltérnek a korábbi nyilatkozatban feltüntetett adatoktól. Az igazolások utólagos benyújtásakor igazolt, adott esetben a korábbi nyilatkozat szerinti értékeket meghaladó adatok azonban már nem változtatják meg az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők rangsorát.

**12. Hiánypótlás**

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §- ban foglaltak szerint biztosítja.

Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.

A Kbt. 71. § (6) bek. szerint Ajánlatkérő lehetővé teszi újabb hiánypótlás kibocsátását arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

**13. Üzleti titok**

A Kbt. 44. § (1) bek. alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az ajánlattevő az **üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,** amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. kógens rendelkezései is kimondják, hogy az **indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra**.

Az ajánlattevő **nem nyilváníthatja üzleti titoknak** különösen

* azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
* az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
* az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
* ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
* cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,
* az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az üzleti titokká nyilvánítás feltételei az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
* ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az üzleti titokká nyilvánítás feltételei az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

Az ajánlattevő **nem tilthatja** meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

**14. Iratbetekintés**

A Kbt. 45. § (1) bek. alapján az adott eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó **kérelemben az ajánlattevő köteles megjelölni**, hogy milyen *feltételezett jogsértés kapcsán*, **az ajánlat mely részébe kíván betekinteni**. Más gazdasági szereplő ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.

**15. Ajánlat érvénytelensége**

A Kbt. 73. § (1) bekezdés alapján az ajánlat érvénytelen, ha

*a)*azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

*b)*az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;

*c)*ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés *i)*pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján *j)*pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;

*d)*az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

*e)*egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

*f)*az ajánlattevő

*fa)*valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

*fb)*a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].

(6) Az (1) bekezdés *e)*pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha

*a)*azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

*b)*az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

*c)*az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.

A Kbt. 74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

*a)*a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik;

*b)*részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból

*a)*azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés],

*b)*azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].

**16. Eljárás eredménytelensége**

A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján eredménytelen az eljárás, ha

*a)*nem nyújtottak be ajánlatot

*b)*kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;

*c)*az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

*a)*a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];

*b)*a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;

*c)*valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;

*d)*a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.

**II. FORMAI KÖVETELMÉNYEK:**

Az ajánlatot **írásban és zártan**, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy Ajánlattevők lehetőség szerint az ajánlatot összefűzve nyújtsák be.

Az ajánlatokat a Kbt. 66. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján 1 papír alapú példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 3 db szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátum), elektronikus formátumban CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, az alábbi címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi lapot xls formátumban is be kell csatolni.

*Ha az eredeti megjelölésű papír alapú példány és az elektronikus példányok között eltérés tapasztalható, az eredeti megjelölésű papír alapú példány tartalma az irányadó.*

Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.

Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat minden esetben **cégszerűen kell aláírni**. Ajánlatkérő névbélyegző használatát nem fogadja el.

A zárt csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, *a "****Leltár felmérés****"* feliratot.

A postán feladott küldeményen fel kell tüntetni *"****Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt****"* szöveget.

Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat postai elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.

**III. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** |
|  | Borító lap |
|  | **Tartalomjegyzék** |
|  | **Céginformációs adatlap** (*1. melléklet*) |
|  | Cégszerűen aláírt **felolvasó lap** (*2. melléklet*)A felolvasólapnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. |
|  | Ajánlattevőnek ajánlatban a **Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés** szerinti nyilatkozatot kell tennie. *(3. melléklet)*A Kbt. 47. § (2) bek. alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot eredetiben aláírva kell benyújtani. |
|  | Kizárólag közös ajánlattétel esetén: A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás („**konzorciumi szerződés**”), amely tartalmazza a felhívás V) pont Egyéb információk 14. pontjában foglaltakat. (*4. melléklet*) |
|  | A Nyilatkozat az alvállalkozók igénybevételéről a **Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján**:a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (*5. melléklet*)A nyilatkozatokat **nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni**, és az ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. |
|  | Nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezetek (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) igénybevételérőlA **Kbt. 65. § (7) bekezdése** alapján meg kell jelölni a kapacitást nyújtó szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (*6. melléklet*)A nyilatkozatokat **nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni**, és az ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. |
|  | Nyilatkozat az **előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről**. (*7. melléklet*) – Előzetes ellenőrzés során benyújtandó |
| **Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:** |
|  | A **kizáró okok** (Kbt. 62.§ és 63.§) fenn nem állásáról szóló nyilatkozat (*8. melléklet*) |
|  | Nyilatkozat a **321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja** alapján (*9. melléklet*) |
|  | Nyilatkozat a **Kbt. 67. § (4) bekezdés** és **321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése** alapján arról, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. (*10. melléklet*) |
| **Egyéb dokumentumok:** |
|  | A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt **kötelezettségvállalását tartalmazó okirata**, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (*11. melléklet*) |
|  | Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) **aláírási címpéldányát** vagy **ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját** (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés). Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott **meghatalmazását** is szükséges csatolni (*12. melléklet*) |
|  | **Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás** estén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (*13. melléklet*) |
|  | Nyilatkozat az ajánlat **papír alapú eredeti és elektronikus példányának** egyezőségéről (*14. melléklet*) |
|  | **Ajánlattételi lap**Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az excel táblázaton belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja. Valamennyi sort be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik.Azoknál a tételeknél, ahol a db-számból adódóan az egységár nulla, ott lehet nulla díjköltség is, ez nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét. (*15. melléklet*) |
| **A Kbt. 69. § szerint utólagos igazolás körében csatolandó iratok** |
| **Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:** |
|  | Beszámoló, eredmény-kimutatás elérési útvonala (*16. melléklet*) |
| **Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:** |
|  | Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három év vonatkozásában a **közbeszerzés tárgya szerinti referencia** (*17. melléklet*) |
|  | A teljesítésbe bevonni kívánt **szakember bemutatása** (*18. melléklet*)  |
|  | A szakember **végzettségét, képzettségét, jogosultságot** igazoló okirat másolata (*19. melléklet*) |
|  |  A szakember **rendelkezésre állási** nyilatkozata (*20. melléklet*) |
|  | Eszközök **összefoglaló táblázata**, melyben feltüntetésre kerül valamennyieszköz/gép/berendezés megnevezése, a rendelkezésre állás jogcíme, továbbá az, hogy az adott eszközt/gépet/berendezést melyik alkalmassági minimumkövetelmény igazolása érdekében veszi igénybe. (*21. melléklet*) |
|  | az eszközök tekintetében az eszköznyilvántartó lapot kell csatolni.(*22. melléklet*) |
|  | Nyilatkozat az eszközök szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.*(23. melléklet*) |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**A fenti jegyzéket Ajánlatkérő az ajánlati felhívás és a jelen dokumentáció alapján, legjobb tudása szerint állította össze. Ettől függetlenül Ajánlattevőnek minden olyan adatot, információt, igazolást és nyilatkozatot tartalmaznia kell, amit a felhívás, a dokumentáció és a Kbt. előírnak.**

1. melléklet

***„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”***

**CÉGINFORMÁCIÓS LAP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cég neve:** |  |
| **Cégjegyzékszáma:** |  |
| **Adószáma:** |  |
| **Címe (székhelye):** |  |
| **- irányítószám, település** |  |
| **- utca, házszám** |  |
| **- telefonszám** |  |
| **- telefaxszám** |  |
| **- E-mail cím** |  |
| **- Képviselő neve** |  |
| **Kapcsolattartó adatai[[1]](#footnote-1)*** **neve**
* **telefonszáma**
* **fax száma**
* **e-mail címe**
 |  |

…………………, 2015…………..………..

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………….………..Cégszerű aláírás |

2. melléklet

***„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”***

**FELOLVASÓ LAP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlattevő neve:** |  |
| **Címe (székhelye):** |  |
| **- irányítószám, település** |  |
| **- utca, házszám** |  |

**Azajánlat főbb számszerűsíthető adatai, az ajánlati lappal összhangban (az ajánlati lap a felolvasó lap mellékletét képezi)[[2]](#footnote-2):**

1. **rész:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlati ár** * **leltárfelmérés tekintetében megajánlott ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám szorzata)**
* **bővített leltárfelmérés megajánlott ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám szorzata)**
 | **nettó………………HUF****nettó………………HUF** |
| **Teljesítési határidő** * **I. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 03. 31.) képest előteljesítés**
* **II. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 06. 30.) képest előteljesítés**
 | **…………….. nap****…………….. nap** |

1. **rész:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlati ár** * **leltárfelmérés tekintetében megajánlott ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám szorzata)**
* **bővített leltárfelmérés megajánlott ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám szorzata)**
 | **nettó………………HUF****nettó………………HUF** |
| **Teljesítési határidő** * **I. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 03. 31.) képest előteljesítés**
* **II. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 06. 30.) képest előteljesítés**
 | **…………….. nap****…………….. nap** |

1. **rész:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlati ár** * **leltárfelmérés tekintetében megajánlott ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám szorzata)**
* **bővített leltárfelmérés megajánlott ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám szorzata)**
 | **nettó………………HUF****nettó………………HUF** |
| **Teljesítési határidő** * **I. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 03. 31.) képest előteljesítés**
* **II. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 06. 30.) képest előteljesítés**
 | **…………….. nap****…………….. nap** |

1. **rész:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlati ár** * **leltárfelmérés tekintetében megajánlott ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám szorzata)**
* **bővített leltárfelmérés megajánlott ellenszolgáltatás (egységár és a darabszám szorzata)**
 | **nettó………………HUF****nettó………………HUF** |
| **Teljesítési határidő** * **I. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 03. 31.) képest előteljesítés**
* **II. ütem teljesítési határidejéhez (2016. 06. 30.) képest előteljesítés**
 | **…………….. nap****…………….. nap** |

…….………2015…………………

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………….………..Cégszerű aláírás[[3]](#footnote-3) |

3. melléklet

**Ajánlattevői Nyilatkozat**

**a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés alapján**

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt[[4]](#footnote-4) képviselője felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy a **„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban részt kívánunk venni.

Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.

Kijelentjük, hogy a Kbt. előírásait, a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és a műszaki leírásban, szerződéstervezetben megadott feltételeket ismerjük, megértettük, a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. A felhívás és a dokumentáció alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével készítettük el.

Az ajánlat összeállításához szükséges minden tényről, körülményről külön is meggyőződtünk. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.

Nyilatkozunk, hogy a szolgáltatás teljesítésére megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként Ajánlatkérővel szerződést kötünk, és az ajánlatunkban szereplő ellenszolgáltatásért az igényelt szolgáltatást elvégezzük.

Nyilatkozunk továbbá, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (azaz KKV-nak)

* minősül □
* ezen belül középvállalkozásnak □
* ezen belül kisvállalkozásnak □
* ezen belül mikro vállalkozásnak □
* nem minősül □

……………………….., 2015…………..….………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………….………..Cégszerű aláírás |

4. melléklet

Kizárólag **közös ajánlattétel** esetén:

**A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás („konzorciális szerződés”)**

5. melléklet

**Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről**

**a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján**

Alulírott ……………………….… mint a(z) ……………………….…ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt[[5]](#footnote-5) képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy **„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”**tárgyú közbeszerzési eljárásban alvállalkozót az alábbiak szerint kívánunk igénybe venni:

a)[[6]](#footnote-6)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A közbeszerzésnek azon részei(nek) megnevezése, melynek teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybe vételre | Ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

b) A szerződés teljesítése során nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.[[7]](#footnote-7)

……………………, 2015……..………………………………

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………….………..Cégszerű aláírás |

6. melléklet

**Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) igénybe vételéről a Kbt. 65. § (7) bek. alapján**

Alulírott …………………….. mint a(z) ………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt[[8]](#footnote-8) képviselője felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy a **„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”** tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban

a)[[9]](#footnote-9) a következő szervezet(ek) (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) kapacitásait kívánjuk igénybe venni:[[10]](#footnote-10)

| **Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja, azon alkalmassági minimum követelmény megjelölése, melynek történő megfelelés igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik** | **Az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet neve, székhelye** | **A kapacitást nyújtó szervezet valósítja-e meg azt a szolgáltatást, amelyhez a kapacitásra szükség van[[11]](#footnote-11)****Igen/Nem** |
| --- | --- | --- |
| **P.1. alkalmassági feltétel** |  |  |
| **M.1. alkalmassági feltétel** |  |  |
| **M.2. alkalmassági feltétel**a)b) |  |  |
| **M.3. alkalmassági feltétel** **a)****b)** |  |  |

b) Az alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében nem kívánok más szervezet kapacitására támaszkodni.

…………………., 2015……………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………….………..Cégszerű aláírás |

7. melléklet

**Nyilatkozat**

**alkalmassági követelménynek való megfelelésről**

Alulírott …………………….. mint a(z) …………………………… ajánlattevőcégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt[[12]](#footnote-12) képviselője felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy **„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”**  tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás n.) pontjában előírt alkalmassági követelményeknek (P.1.; M.1.; M.2, M.3.) Társaságunk megfelel.

……………………, 2015……….…………………………

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………….………..Cégszerű aláírás |

8. melléklet

**Nyilatkozat**

**a kizáró okok fenn nem állásáról**

Alulírott …………………….. mint a(z) …………………………… ajánlattevőcégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt[[13]](#footnote-13) képviselője felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy **„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”** tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban cégünkre nézve nem állnak fenn **a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben** megfogalmazott kritériumok.

……………………, 2015……….…………………………

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………….………..Cégszerű aláírás |

9. melléklet

**Ajánlattevői Nyilatkozat**

**a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján**[[14]](#footnote-14)

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt[[15]](#footnote-15) képviselője felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy **„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára figyelemmel

- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;

 vagy

- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.[[16]](#footnote-16)

**Ha a társaságot nem jegyzik szabályozott tőzsdén**

 n y i l a t k o z o m[[17]](#footnote-17),

hogy

* a társaságban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § *ra-rb) vagy rc-rd)* pontja[[18]](#footnote-18) szerinti a tényleges tulajdonos(ok) neve és állandó lakóhelye a következő:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tényleges tulajdonos neve** | **Állandó lakcíme** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

vagy

- a társaságban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § *ra-rb) vagy rc-rd)* pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen.

…………………., 2015……………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………….………..Cégszerű aláírás |

10. melléklet

**Nyilatkozat az alvállalkozókról**

**és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetről**

**a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Kormány rend. 17. § (2) bekezdése alapján**

Alulírott …………………………… mint a(z) ……………………….… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt[[19]](#footnote-19) képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és 321/2015. (X. 30.) Kormány rend. 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy **„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”**tárgyúközbeszerzési eljárással kapcsolatban általunk igénybe venni kívánt **alvállalkozó** és **az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet** vonatkozásában **nem állnak** fenn a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben megfogalmazott kizáró okok.

………………….., 2015………………………………

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………….………..Cégszerű aláírás |

11. melléklet

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján csatolni kell az ajánlatban **a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet** olyan **szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot**, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az M.1. és az M.2. alkalmassági követelmény igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó esetében a fenti nyilatkozatnak kell azt alátámasztania, hogy az **adott kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.**

12. melléklet

**Cégjegyzésre jogosult személy(ek) (ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) aláírási címpéldánya/aláírás mintája, adott esetben írásos meghatalmazás**

13. melléklet

**Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem**

 (Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről a körülményről is nyilatkozni kell az ajánlatban)

14. melléklet

**Ajánlattevői Nyilatkozat**

**ajánlat megegyezőségéről**

Alulírott …………………….. mint a(z) ………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt[[20]](#footnote-20) képviselője felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy a **„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”**tárgyú közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlat eredeti példánya a becsatolt elektronikus adathordozón található elektronikus példánnyal minden tekintetben megegyezik.

…………………., 2015……………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………….………..Cégszerű aláírás |

15. melléklet

**Ajánlattételi lap**

|  |
| --- |
| **A Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolás, Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása körében csatolandó iratok** |

16. melléklet

**Beszámoló/eredmény-kimutatás elérési útvonala**

17. melléklet

**Nyilatkozat referenciáról**

**a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés** **a) pontja tekintetében**

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet[[21]](#footnote-21) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt[[22]](#footnote-22) képviselője felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy **„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben a *leltár felmérést tartalmazó*, pozitív tartalmú (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) jelentősebb referenciáink a következők voltak:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szerződés kötő másik fél megnevezése és az****információt****nyújtó személy****neve, beosztása, elérhetősége** | **A teljesítés helye** | **A referenciamunka****tárgya, és rövid leírása[[23]](#footnote-23)** | **A teljesítésideje (kezdés-befejezés)** | **A leltárfelméréssel érintett lámpatestek darabszáma** | **Az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített?****(X=igen)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

.............................., 2015 …..………………………..

 ……………………………..

 cégszerű aláírás

18. melléklet

**Szakemberek bemutatása**

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet[[24]](#footnote-24) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt[[25]](#footnote-25) képviselője felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy a **„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítés során az alábbi szakembert kívánom bevonni:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozíció | **NÉV** | **KÉPZETTSÉG, VÉGZETTSÉG** | **KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM ÉS NYILVÁNTARTÓ KAMARA ADATAI** |
| a) legalább 2 fő villamosmérnök végzettségű tervezői jogosultsággal rendelkező szakember |  |  |  |
| b) legalább 1 fő névjegyzékben szereplő Felelős MűszakiVezetővel (jogosultság: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlásitevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján Villamosság szakterületen MV-ÉV és/vagy MV-VI ), |  |  |  |

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.

.............................., 2015 …..………………………..

 ……………………………..

 cégszerű aláírás

19. melléklet

**Szakember végzettségét/képzettségét (jogosultságot) igazoló dokumentumok másolata**

20. melléklet

**Rendelkezésre állási nyilatkozat**

Alulírott …………… (anyja neve: …………….., lakcím…………..) nyilatkozom, hogy a **„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattevővel megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre állok, közreműködöm a szerződés teljesítésben és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

…………………., 2015……………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………….………..szakember aláírása |

21. melléklet

**ESZKÖZÖK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

**A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eszköz megnevezés, darabszám megjelölésével** | **A felhívás szerinti alkalmassági minimumkövetelmény megjelölése, amely érdekében az eszközt igénybe veszi** | **Eszköz típusa, műszaki paraméterei** | **Rendelkezésre állás jogcíme** |
|  | **M.3. a)** |  |  |
|  | **M.3. a)** |  |  |
|  | **M.3. b)** |  |  |
|  | **M.3. b)** |  |  |

…………………………………..

cégszerű aláírás

22. melléklet

**A megajánlott eszközök tekintetében az eszköznyilvántartó lapot kell csatolni.**

23. melléklet

**Eszközök/berendezések/gépek**

**rendelkezésre állási nyilatkozata**

Alulírott …………………….. mint a(z) ………………………… ajánlattevő / kapacitást nyújtó[[26]](#footnote-26) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással[[27]](#footnote-27) igazolt képviselője

**nyilatkozom,**

hogy „**A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően”** tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott eszköz a közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezésre áll.

…………………., 2015……………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………….………..aláírás |

**II. fejezet: *Felmérési Kézikönyv***

***(*MŰSZAKI LEÍRÁS****)**

A felmérés során a felvett adatokat a megadott táblázatos formában kell rögzíteni, amelyben lehető legtöbb esetben választható kritériumok és paraméterek alapján történő kiválasztást és adatrögzítést kell alkalmazni. Az adatok egy része azonban csak konkrét és az adott szituációra jellemző számérték lehet, így azok felvételezése nagyfokú figyelmet és pontosságot igényel.

Az ajánlatkérő a nyertes pályázó részére a digitálisan átadott Excel táblázat mellé a felmérendő területről DXF formátumban vektoros állományt is átad, melyről másolatot készíteni, vagy más munkák kapcsán felhasználni TILOS!

A felmért adatok kezelésével kapcsolatban titoktartási nyilatkozatot kell aláírnia.

A feladat részletes meghatározása:

1. **A meglévő nyilvántartási adatok ellenőrzésének elemei és azok kiegészítése**

A közvilágítás nyilvántartási rendszerében jelen pillanatban az egyes, ún. lámpahelyekhez korábbi leltárkészítések alapján rögzítésre kerültek helyszínrajzi adatok, pl. helyrajzi szám, utcanév, házszám. Ezeket részben ellenőrizni kell, részben az eltelt időszakban bekövetkezett változások rögzítését kell elvégezni. A felmérési táblázatban a megadottak szerint meg kell adni a leltárban eddig nem szereplő világítótest, vagy azzal összefüggő tartószerkezet adatait is!

Új adatként kell továbbá felvenni a berendezés helyének X-Y-Z koordinátáit EOV- rendszerben. A táblázatban megadottak szerint a koordinátákat pontosan kell megadni a táblázatban való szerepeltetéssel is, de az adatokat olyan formában is át kell adni, illetve dokumentálni kell (pl. a kiadott helyszínrajzokon), amelyek CAD- programok segítségével azonnal megjeleníthetők. A megadás módja ilyen értelemben lehet CAD- programba beolvasható attribútum tábla, vagy adatbázis fájl, vagy eleve CAD (dgm/dwg/dxf) fájlban is történhet az adatok átadása. A megjelenítés alapja a megadott egyedi nyilvántartási azonosítószám, vagy új objektum esetén a felmérő által megadott új azonosító.

A felmérési táblázat továbbiakban részletes adatokkal töltendő fel a tartószerkezetekre, világítótestekre és a hálózatra vonatkozóan. A felmérés során csak a felmérési táblázatban szereplő módon – választható leíró kategóriákkal, vagy konkrét értékekkel- történhet az adatok rögzítése. Eltérés csak egyeztetett módon lehetséges.

1. **A jelenlegi világítási jelleg felmérése**

A felmérendő adatok sorában a jelenlegi világítási megoldás optikai jellegét kell meghatározni. Ezen adatok segítségével eldönthető, hogy, a jelenleg alkalmazott megoldás megfelelő-e az adott világítási igény teljesítésére. A világítási megoldás optikai jellege választható, aszimmetrikus vagy körszimmetrikus. A világítási feladat meghatározásához az adott útszakasz közlekedési hierarchiában betöltött szerepe lesz informatív, ez esetben is választható kategóriákkal megjelölve.

1. **Tartószerkezeti és közterületi geometriai adatok felvételezése**

A lámpatestekhez rögzítendő EOV - koordináták révén a lámpatest pontos elhelyezkedése, illetve az oszloptávolságok CAD - alapon meghatározhatók. Ezekhez kapcsolódóan a világítástechnikai elemzésekhez szükséges a megvilágítandó felületek adatainak rögzítése is. Bár a felmérés alapvetően a világítótestek/berendezések helye szerint történik, tehát minden egyes világítótesthez meg kell adni az egyedi felmért adatokat, itt az adott útszakaszra átlagos értékek adhatók meg, nem szükséges ezeket az adatokat minden egyes világítótest vonalában / környezetében felmérni. Követelmény azonban, hogy a felmért adatok minél reprezentatívabbak legyenek.

1. **Azonnali jelentési kötelezettség**

Közvilágítás vonatkozásában élet- és/vagy vagyonbiztonságot fenyegető helyzet (pl.: hiányzó kandeláberajtó vagy megdőlt oszlop) tapasztalása esetén, a pontos helyszín megjelölésével azonnal tájékoztatni kell az üzemeltetőt III. és IV. kerület vonatkozásában belvaros@bdk.hu, a XIX. – XX. – XXIII. kerület vonatkozásában del-pest@bdk.hu címre küldött e-mailben.”

**III. FEJEZET: SZERZŐDÉS**

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

**….. rész**

amely létrejött egyrészről a

**BDK Kft.**

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

**…………………………………..**

Székhelye:

Levélcím:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Cégjegyzékét vezető Bíróság:

Bankszámlaszám:

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

**1. A szerződéskötés előzménye:**

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelőadással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő ***„A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően"*** megnevezéssel **nemzeti nyílt (Kbt. 113. § szerinti)** közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, az **……. rész** tekintetében a **legjobb ár-érték arány** szempontja alapján nyertesnek minősített ajánlattevővel köti meg.

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárást megindító **felhívása,** a közbeszerzési **dokumentumok,** valamint a Vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat.**

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásában és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

**2. A szerződés tárgya:**

2.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi munkát köteles elvégezni:

Leltárfelmérés és bővített leltárfelmérés a későbbi korszerűsítés érdekében.

A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv (Műszaki Leírás) előírásainak megfelelően.

- 1. Lámpatestekre, oszlopokra vonatkozó nyilvántartási adatok ellenőrzése és kiegészítése,

- 2. A világítási feladatra vonatkozó információk rögzítése

- 3. A kapcsolódó közterületek geometriai adatainak felmérése és rögzítése. A részletes leírást és követelményrendszert a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

**1. rész:**

I. ütem:

* III. kerület csak leltár 517 db
* III. kerület bővített felmérés 3163 db

II. ütem:

* III. kerület csak leltár 9000 db
* III. kerület bővített felmérés 0 db

**2. rész:**

I. ütem:

* XVI. kerület csak leltár 0 db
* XVI. kerültet bővített felmérés 9570 db
* XXIII. kerület csak leltár 438 db
* XXIII. került bővített felmérés 385 db

II. ütem:

* XVI. kerület csak leltár 0 db
* XVI. kerültet bővített felmérés 0 db
* XXIII. kerület csak leltár 3000 db
* XXIII. került bővített felmérés 0 db

**3. rész:**

I. ütem:

* XIX. kerület csak leltár 200 db
* XIX. kerültet bővített felmérés 1158 db
* XX kerület csak leltár 365 db
* XX. került bővített felmérés 1827 db

II. ütem:

* XIX. kerület csak leltár 4000 db
* XIX. kerültet bővített felmérés 0 db
* XX kerület csak leltár 4000 db
* XX. került bővített felmérés 0 db

**4. rész:**

I. ütem:

* XVII. kerület csak leltár 519 db
* XVII. kerültet bővített felmérés 8139 db

II. ütem:

* XVII. kerület csak leltár 2000 db
* XVII. kerültet bővített felmérés 0 db

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, **az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával**.

2.3. A Vállalkozó köteles a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítania kell a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítása mellett jogosult, szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

2.4. Vállalkozó a teljesítés megkezdésekor – és a számla(k) kiállítása során – figyelemmel az ajánlatában tett nyilatkozatra is köteles megnevezni minden igénybe venni kívánt illetve tényegesen igénybe vett alvállalkozót.

**3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése**

3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka az alábbi ütemezéssel történik:

… rész:

1. ütem: ……………………………[[28]](#footnote-28)
2. ütem:…………………………[[29]](#footnote-29)

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az un. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

* A Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,

3.4. Megrendelőjogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

**4. A szerződés értéke:**

4.1. Megrendelő az elvégzett szolgáltatásért az alábbi összegig vállal fizetési kötelezettséget:

…. rész:

- leltárfelmérés tekintetében megajánlott ellenszolgáltatás: nettó………………HUF

- bővített leltárfelmérés megajánlott ellenszolgáltatás: nettó………………HUF

4.2.Az ajánlati ár tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget.

 4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége:

A leltár dokumentáció Megrendelőnek történő átadását követően Megrendelő megkezdi annak átvizsgálását, melynek eredményéről a Vállalkozót 15 (tizenöt) napon belül írásban tájékoztatja. Amennyiben a Megrendelő írásbeli tájékoztatása alapján a leltár dokumentáció hiányos, úgy a Vállalkozó köteles azt 15 (tizenöt) napon belül kijavítani, pótolni és azt a megrendelőnek ismételten átadni, aki azt ismételten megvizsgálja.

Amennyiben a leltár dokumentáció hiánytalan, úgy Megrendelő haladéktalanul köteles kiadni a teljesítés igazolását.

Fizetés esedékessége a teljesítés igazolás kiadását követően kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

/vagy

a Közös ajánlattevők/Vállalkozók által külön-külön kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Közös ajánlattevők esetében a megosztás %-os aránya az alábbi:

……………

…. %

……………

…. %

* 1. Fizetési feltételek: A Kbt. 135. §, az Art. 36/A. §-ában, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Alvállalkozói igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésben rögzített szabályok szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak:

a) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

b) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;

c) Megrendelő felhívja a Vállalkozót, és a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;

d) a Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozónak és alvállalkozónak;

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha a Vállalkozónak vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a Megrendelő a Vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

4.6. **Megrendelő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.**

**5. A szerződésszerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:**

5.1. A Ptk. 6:186 § (1) bekezdése szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

5.2. **Késedelmi kötbér:** Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor az ajánlattevő a szerződéses kötelezettségének a megajánlott teljesítési határidőre az ajánlattevőnek felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér napi mértéke min. 0,5 %/nap; max. 20 %.

A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

**5.3. Meghiúsulási kötbér:** A szerződés teljesítésének megtagadása vagy az Ajánlattevő érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles az Ajánlattevő meghiúsulási kötbért fizetni. Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenérték 30%-ban határozza meg.

5.4. Megrendelő - választása szerint - a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben Vállalkozó az ellenérték összegére vonatkozó számláját csak a kötbérszámla kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás összegéből levonásra kerül, így a Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű számla benyújtására jogosult.

5.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a kötbér érvényesítése nem zárja ki Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért egyébként helytállni tartozik.

**6. A Felek képviselői:**

A Vállalkozó képviseletére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név,beosztás: …………………………. cím: ………………………………………

tel/fax: ………………………..………... e-mail: ……………………………………

**A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:**

név,beosztás: …………………………. cím: ………………………………………

tel/fax: ………………………..………... e-mail: ……………………………………

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma:…………………………………

**A Megrendelő képviseletére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:**

név, beosztás: Pap Zoltán ügyvezető cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

tel/fax: 238-4110/238-4323 e-mail: zoltan.pap@bdk.hu

**A Megrendelő műszaki átvevője**

név,beosztás: Joó János EEGIS adatgazda cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

tel/fax: 238-4284/238-4323 e-mail: janos.joo@bdk.hu

név,beosztás: Juhász János beruházási mérnök cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

tel/fax: 238-4203 e-mail: janos.juhasz@bdk.hu

**7. Záró rendelkezések**

7.1. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

7.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

7.3.

Vállalkozó kijelenti, hogy köteles gondoskodni arról, hogy a jelen szerződés alapján létrejött adatokkal kapcsolatban sem Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy a szellemi alkotások körébe tartozó egyéb joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná az adatok kizárólagos felhasználásában. Ezen kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó kártérítési felelősséget vállal, egyben hozzájárul az adatok Megrendelő általi – korlátozás nélküli - felhasználásához.

7.4. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlII. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Kelt: Budapest, …………

…………………………………..

**BDK Kft.**

**Megrendelő**

Kelt: Budapest, …………

…………………………………..

**Vállalkozó**

1. Csak azon személyek, akik az AJÁNLATBAN nyilatkozatot tesznek. [↑](#footnote-ref-1)
2. **A Kbt. 68. § (4) bek. alapján felolvasólapnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.** [↑](#footnote-ref-2)
3. Közös ajánlattétel esetén kérjük, valamennyi Közös Ajánlattevő írja alá a felolvasólapot. [↑](#footnote-ref-3)
4. A megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-4)
5. A megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-5)
6. Amennyiben alvállalkozót kívánnak igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni [↑](#footnote-ref-6)
7. Amennyiben nem kívánnak alvállalkozót igénybe venni, kérjük szíveskedjen a b) pontot aláhúzni. [↑](#footnote-ref-7)
8. A megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-8)
9. Amennyiben alvállalkozót kívánnak igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni [↑](#footnote-ref-9)
10. A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. [↑](#footnote-ref-10)
11. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van [↑](#footnote-ref-11)
12. a megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-12)
13. a megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-13)
14. **A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján** a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. [↑](#footnote-ref-14)
15. A megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-15)
16. A megfelelő sor aláhúzandó [↑](#footnote-ref-16)
17. A megfelelő kitöltendő [↑](#footnote-ref-17)
18. 3.§*r)* ***tényleges tulajdonos****:*

 *- ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,*

 *- rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,*

 *- rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,*

 *- rd) alapítványok esetében az a természetes személy,*

*1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,*

*2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy*

*3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.* [↑](#footnote-ref-18)
19. A megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-19)
20. A megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-20)
21. A megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-21)
22. A megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-22)
23. **Akként kell meghatározni, hogy abból az alkalmassági kritériumnak megfelelés megállapítható legyen.**  [↑](#footnote-ref-23)
24. A megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-24)
25. A megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-25)
26. a megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-26)
27. A megfelelő aláhúzandó [↑](#footnote-ref-27)
28. a megajánlása szerint [↑](#footnote-ref-28)
29. a megajánlása szerint [↑](#footnote-ref-29)