## Összesítő
Költségvetés összesítő lap
Munka címe: | Bp., IX. ker. Gubacsi út (Kén u. - Határ u. között), közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója
Beruházó: | BDK Kft.
Tervező: | Omexom Kft.
Kivitelező:
Kivitelezői ár
| Munkadíj (techn. tételár): | 0
| "K" tételek összege: | 0
| Anyagköltség: | 0
| Összesen: | 0

## Technológiai tételek
Technológiai tételek
Sorszám | BSZJ azonosító | Elszámolási tétel megnevezése | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1. | BFC-10010 | Burkolat portalanítása | 780 | m2 |  | 0
2. | BFC-10020 | Járda aszfalt burkolatának vágása | 820 | m |  | 0
3. | BFC-10030 | Járda beton vágása (helyben öntött) | 25 | m |  | 0
4. | BFC-10040 | Járda aszfaltjának bontása (normál) | 1350 | m2 |  | 0
5. | BFC-10060 | Járda járólap, műkő burkolat bontása | 75 | m2 |  | 0
6. | BFC-10070 | Járda helyben öntött betonjának bontása | 50 | m2 |  | 0
7. | BFC-10080 | Járda alapbetonjának bontása (normál) | 1350 | m2 |  | 0
8. | BFC-10130 | Úttest aszfalt burkolatának vágása | 70 | m |  | 0
9. | BFC-10150 | Úttest aszfaltjának bontása (normál) | 28 | m2 |  | 0
10. | BFC-10190 | Úttest alapbetonjának bontása (normál) | 28 | m2 |  | 0
11. | BFC-10230 | Járda aszfaltozása (normál) | 1350 | m2 |  | 0
12. | BFC-10270 | Járda helyben öntött betonja készítése | 50 | m2 |  | 0
13. | BFC-10280 | Járda járdalap építése (meglévő lappal) | 75 | m2 |  | 0
14. | BFC-10320 | Járda alapbetonjának készítése (normál) | 1350 | m2 |  | 0
15. | BFC-10380 | Úttest aszfaltozása (normál) | 28 | m2 |  | 0
16. | BFC-10470 | Úttest alapbetonjának készítése (normál) | 28 | m2 |  | 0
17. | BFC-10520 | Termőföld kiszállítása, elterítése | 5 | m3 |  | 0
18. | BFC-10540 | Aszfaltszállító gépkocsi felvonulása | 3 | db |  | 0
19. | BFC-11020 | Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése | 4 | db |  | 0
20. | BFC-11030 | Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése | 4 | db |  | 0
21. | BFC-11040 | Földkitermelés (I. - IV. osztály) | 458 | m3 |  | 0
22. | BFC-11090 | Vasbeton szerkezet széttörése, bontása | 1 | m3 |  | 0
23. | BFC-11120 | Föld és egyéb törmelék elszállítása | 128 | m3 |  | 0
24. | BFC-11160 | Beton oszlopalapok készítése | 2.1 | m3 |  | 0
25. | BFC-11170 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | 624 | m2 |  | 0
26. | BFC-11190 | Föld visszatöltés tömörítéssel | 335 | m3 |  | 0
27. | BFC-11200 | Talajtömörségi vizsgálat | 31 | db |  | 0
28. | BFC-12010 | Acél védőcső tűzi horganyzott 1,5 " | 150 | m |  | 0
29. | BFC-12050 | KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6) | 971 | m |  | 0
30. | BFC-12210 | Védőcső elhelyezése kábelárokban | 965 | m |  | 0
31. | BFC-12220 | Védőcső elhelyezése oszlopon | 156 | m |  | 0
32. | BFC-12230 | 3/4" Mü Védőcső elhelyezése tartó szerkezeten | 300 | m |  | 0
33. | BFC-12320 | Védőcső végének lezárása (kábelárokban) | 262 | db |  | 0
34. | SZT-10020 | Faoszlop bontása (1 betongyám esetén) | 1 | db |  | 0
35. | SZT-10080 | Vasoszlop bontása (kisfeszültségű) | 3 | db |  | 0
36. | SZT-14180 | KIF szig. vez. bont. oszlopról, szabadon | 1530 | m |  | 0
37. | SZT-14310 | KIF feszítő szerelvény felszerelése | 4 | db |  | 0
38. | SZT-14450 | KIF végkötés készítése kúpos feszítővel | 4 | db |  | 0
39. | SZT-14520 | KIF szig. vezetővégek rögzítése oszlopon | 2 | db |  | 0
40. | KAB-10050 | Kábelbontás árokból, I. | 50 | m |  | 0
41. | KAB-10290 | Kábelfektetés árokba, homokágyba, I. | 1395 | m |  | 0
42. | KAB-10320 | Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I. | 485 | m |  | 0
43. | KAB-10410 | Kábel vezetés oszlopra, csőben, I. | 300 | m |  | 0
44. | KAB-10590 | Kábelek műanyag lap védelmének építése | 1560 | db |  | 0
45. | KAB-10600 | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | 1560 | m |  | 0
46. | KAB-12010 | KIF végelzáró szerelése (fenn) | 2 | db |  | 0
47. | KAB-12020 | KIF végelzáró szerelése (lenn) | 5 | db |  | 0
48. | KAB-12090 | KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése | 5 | db |  | 0
49. | KAB-13040 | Földön álló elosztó szekrény telepítése | 1 | db |  | 0
50. | CSM-10090 | Felszálló vezeték bontása (fogyasztónál) | 59 | db |  | 0
51. | CSM-10100 | Vezeték csövezésének bontása (fogy.-nál) | 59 | db |  | 0
52. | CSM-10220 | Felszálló vezeték építése (fogyasztónál) | 52 | db |  | 0
53. | CSM-10230 | Vezeték csövezésének építése (fogy.-nál) | 52 | db |  | 0
54. | KOZ-10010 | KÖZV lámpakar (rövid) leszerelése | 52 | db |  | 0
55. | KOZ-10070 | KÖZV lámpakar (hosszú) felszerelése | 51 | db |  | 0
56. | KOZ-10080 | Lámpaoszlop állítása (hossz <= 5 m) | 5 | db |  | 0
57. | KOZ-10090 | Lámpaoszlop állítása (5 < hossz <= 11m ) | 2 | db |  | 0
58. | KOZ-11310 | KÖZV lámpatest (magas) leszerelése | 55 | db |  | 0
59. | KOZ-11330 | KÖZV lámpatest (magas) felszerelése | 63 | db |  | 0
60. | KOZ-12040 | HF vevő felszerelés | 1 | db |  | 0
61. | KOZ-12070 | Szerelvénylap felszerelés, beszerelés, bekötés | 63 | db |  | 0
62. | KOZ-12080 | KÖZV vezetékköteg kiépítése 1,2 érszig. | 180 | m |  | 0
63. | ARK-10060 | Áramkötés bontása (szerelvényes) (fenn) | 178 | db |  | 0
64. | ARK-10130 | Kötőelemes csatlakozás lét. BKV rácsos oszlopokon | 52 | db |  | 0
65. | ARK-10170 | Áramköt. készítése (szerelvényes) (fenn) | 48 | db |  | 0
66. | ARK-10200 | Áramköt. készítése (szerelvényes) (lenn) | 236 | db |  | 0
67. | EVJ-10025 | Földelő vezeték (laposacél) ép. oszlopon | 52 | db |  | 0
68. | EVJ-10030 | Érintésvédelmi bekötések | 13 | db |  | 0
69. | EVJ-10070 | Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | 6 | db |  | 0
70. | EVJ-10140 | Földelési ellenállás mérés | 6 | db |  | 0
71. | EVJ-10170 | Hurokellenállás mérés | 2 | db |  | 0
72. | EVJ-11050 | Figyelmeztető jelzések felfestése | 7 | db |  | 0
73. | KRT-11010 | KIF szabadvez. hálózat mentén gallyazás | 0.1 | km |  | 0
74. | KRT-12080 | Füvesítés | 70 | m2 |  | 0
75. | EGY-10030 | Teher gépkocsi km költsége | 90 | km |  | 0
76. | EGY-10040 | Darus gépkocsi gépóra díja | 5 | óra |  | 0
77. | EGY-10050 | Kosaras gépkocsi gépóra díja | 49 | óra |  | 0
78. | EGY-11060 | Acélszalagos rögzítés bontása | 55 | db |  | 0
79. | EGY-11070 | Acélszalagos rögzítés készítése | 145 | db |  | 0
Összesen: | [5 empty] | 0

## Különleges tételek
Különleges (a technológiai tételsorral le nem írható) un. "K" tételek
Sorszám | A tétel megnevezése (részletes leírása) | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1. | BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet | 1 | db |  | 0
2. | Kábel feltárás, beforgatás | 1 | klt |  | 0
3. | Világítástechnikai ellenőrző mérés | 8 | db |  | 0
4. | Oszloptoldó felszereléshez előzetes csúcsméret vizsgálat | 10 | db |  | 0
5. | Geodéziai bemérés és jkv készítés | 1 | db |  | 0
6. | Megvalósulási dokumentáció | 1 | db |  | 0
7. | Burkolatbontási engedély | 1 | db |  | 0
8. | Közterület foglalási díj | 1 | db |  | 0
9. | Bontott anyag elszállítás BDK telephelyre | 1 | db |  | 0
10. | Kártérítési díj (Önkormányzat helyi rendelet szerint) | 1 | db |  | 0
Összesen: |  |  |  |  | 0

## Anyaglista
Anyaglista
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1. | A-10001444 | Rúdföldelő 3 m-es Ø20 | 6 | db |  | 0
2. | A-10012923 | Kábelrögzítő bilincs 20-7-024 | 4 | db |  | 0
3. | A-10018765 | HSJ160 átfeszítő horog szögvasra | 4 | db |  | 0
4. | A-10011968 | Vezeték NFA2X 4x16 mm2 | 140 | m |  | 0
5. | A-10014058 | Vezeték NFA2X 4x25 mm2 | 15 | m |  | 0
6. | A-10014110 | Vezeték 24-AL3 (AASC 25 mm2) | 1 | kg |  | 0
7. | A-10026018 | Áramkötés szigetelt 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu | 16 | db |  | 0
8. | A-10026027 | Végfeszítő kisfeszültségű többszálfeszítéses vezetőkötegre 2x16 – 4x25 | 5 | db |  | 0
9. | A-10015633 | Vezetővég sapka PK 99.025 | 16 | db |  | 0
10. | A-10023820 | Kábel 1 kV NYCWY-J 4x10/10 RE (Cu) | 567 | m |  | 0
11. | A-10023317 | Kábel 1 kV NYCWY-J 4x16/16 RE (Cu) | 1313 | m |  | 0
12. | A-10010501 | Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu) | 45 | m |  | 0
13. | A-10010501 | Kábel 1 kV NYY-J 2×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu) | 505 | m |  | 0
14. | A-10023334 | Vezeték H07V-K 10 mm2 (Cu) 450/750 V | 6 | m |  | 0
15. | A-10007265 | Vezeték H07V-K 16 mm2 (Cu) 450/750 V | 2 | m |  | 0
16. | A-10023212 | Kábelfedlap 1000x200x10mm (műanyag) | 1560 | db |  | 0
17. | A-10004516 | Kábeljelző szalag "Erősáramú" | 1560 | kg |  | 0
18. | A-10006388 | Végelzáró szabadtéri 1 kV KVMSZ 16-25 | 2 | klt |  | 0
19. | A-10009892 | Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 16-25 | 5 | klt |  | 0
20. | A-10006434 | Kábelsaru réz sajtolható PF 300 001 001 10 RM d=6 | 59 | db |  | 0
21. | A-10008743 | Szig cső vékonyf UV 24/8-0 CGPT (kábelerekre) | 8 | db |  | 0
22. | A-10011875 | Vill szekrény 3*2 közvil | 1 | db |  | 0
23. | A-10010775 | Biztosítóbetét 500 V NHR-VM 2 160 A | 3 | db |  | 0
24. | A-10026799 | HKT 76/80/4 BKV szürke színre festett kör keresztmetszetű kúpos talpcsavaros 8 méteres oszlop | 2 | db |  | 0
25. | A-10026803 | HKT 76/50/4 kör keresztmetszetű kúpos talpcsavaros 5 méteres oszlop | 5 | db |  | 0
26. | A-10019578 | HOV1 alapvasalat | 2 | db |  | 0
27. | A-10019579 | HOV2 alapvasalat | 5 | db |  | 0
28. | A-10008900 | Lámpakar acél V1G-15/7 íves BKV szürke színre festett acél lámpakar | 2 | db |  | 0
29. | A-10019582 | HU oszlopra egykarú, hajlított oszloptoldó BKV színre festve | 44 | db |  | 0
30. | A-10003121 | R oszlopra egykarú hajlított oszloptoldó BKV szürke színre festve | 1 | db |  | 0
31. | A-10006719 | HU oszlopra kétkarú 90 fokos, hajlított oszloptoldó BKV szürke színre festve | 3 | db |  | 0
32. | A-10001418 | Egyenes oszloptoldó, 1,5m-es, BKV szürke színre festve | 1 | db |  | 0
33. | A-10019597 | Lámpakar acél LN660 négyszögoszlopra | 1 | db |  | 0
34. | A-10023178 | Lámpatest CLAUDIA 1×100 W Na | 2 | db |  | 0
35. | A-10023178 | Lámpatest CLAUDIA 1×100 W Na (Kettős szigetelésű) | 53 | db |  | 0
36. | A-10023181 | Lámpatest CLAUDIA 1×50 W Na | 5 | db |  | 0
37. | A-10023183 | Lámpatest CLAUDIA 1×70 W Na (Kettős szigetelésű) | 2 | db |  | 0
38. | A-10011839 | 100W Na fényforrás | 55 | db |  | 0
39. | A-10011840 | 50W Na fényforrás | 5 | db |  | 0
40. | A-10011842 | 70W Na fényforrás | 2 | db |  | 0
41. | A-10006843 | Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2 | 47 | db |  | 0
42. | A-10010320 | Szerelvénylap GURO EKM 1261/91530 2xE27/2x5x16mm2 | 2 | db |  | 0
43. | A-10008225 | Szerelvénylap GURO EKM 1261/92070 1xE14/2x5x16mm2 | 5 | db |  | 0
44. | A-10023014 | HF vevő LCR 544 1 relés Bp. közvilágítás | 1 | db |  | 0
Összesen: | [5 empty] | 0