## Összesítő
Költségvetés összesítő lap
Munka címe: | Budapest IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció
Beruházó: | BDK Kft.
Tervező: | GTF Kft.
Kivitelező:
Kivitelezői ár
IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció |  | Munkadíj (techn. tételár): | 0
|  | "K" tételek összege: | 0
|  | Anyagköltség: | 0
|  | Összesen: | 0
IX. ker., Soroksári út 86-150. között közvilágítási kábel rekonstrukció |  | Munkadíj (techn. tételár):
"K" tételek összege:
Anyagköltség:
|  | Összesen: | 0
IX. ker., Soroksári út 86-150. között és IX. ker., Soroksári út 152-166. között közvilágítási kábel rekonstrukció |  | Végösszeg: | 0

## Technológiai tételek
Technológiai tételek
Sorszám | BSZJ azonosító | Elszámolási tétel megnevezése | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1. | BFC-10020 | Járda aszfalt burkolatának vágása | 600 | m |  | 0
2. | BFC-10040 | Járda aszfaltjának bontása (normál) | 5073 | m2 |  | 0
3. | BFC-10080 | Járda alapbetonjának bontása (normál) | 761 | m2 |  | 0
4. | BFC-10130 | Úttest aszfalt burkolatának vágása | 68 | m |  | 0
5. | BFC-10150 | Úttest aszfaltjának bontása (normál) | 138 | m2 |  | 0
6. | BFC-10190 | Úttest alapbetonjának bontása (normál) | 115 | m2 |  | 0
7. | BFC-10220 | Viacolor, vagy kockakő bontása | 25 | m2 |  | 0
8. | BFC-10230 | Járda aszfaltozása (normál) | 5073 | m2 |  | 0
9. | BFC-10320 | Járda alapbetonjának készítése (normál) | 761 | m2 |  | 0
10. | BFC-10380 | Úttest aszfaltozása (normál) | 138 | m2 |  | 0
11. | BFC-10470 | Úttest alapbetonjának készítése (normál) | 115 | m2 |  | 0
12. | BFC-11010 | Dúcolás építése, bontása | 24 | m2 |  | 0
13. | BFC-11020 | Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése | 15 | db |  | 0
14. | BFC-11040 | Földkitermelés (I. - IV. osztály) | 498 | m3 |  | 0
15. | BFC-11070 | Ideiglenes kalodasor építése, bontása | 135 | m |  | 0
16. | BFC-11120 | Föld és egyéb törmelék elszállítása | 403 | m3 |  | 0
17. | BFC-11170 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | 584 | m2 |  | 0
18. | BFC-11190 | Föld visszatöltés tömörítéssel | 354 | m3 |  | 0
19. | BFC-12030 | KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6) | 116 | m |  | 0
20. | BFC-12080 | KG védőcső, 110 mm átmérőjű | 230 | m |  | 0
21. | BFC-12110 | Acél védőcső, 110 mm átmérőjű | 3 | m |  | 0
22. | BFC-12150 | Védőcső bontása kábelárokból | 230 | m |  | 0
23. | BFC-12160 | Védőcső bontása oszlopról | 3 | m |  | 0
24. | BFC-12210 | Védőcső elhelyezése kábelárokban | 230 | m |  | 0
25. | BFC-12220 | Védőcső elhelyezése oszlopon | 3 | m |  | 0
26. | BFC-12270 | Útátfúrás + 110mm KPE védőcső beépítés | 120 | m |  | 0
27. | BFC-12320 | Védőcső végének lezárása (kábelárokban) | 144 | db |  | 0
28. | SZT-10210 | Oszlop alapjának tisztítása | 58 | db |  | 0
29. | KAB-10050 | Kábelbontás árokból, I. | 3191 | m |  | 0
30. | KAB-10080 | Kábelbontás árok védőcsövéből, I. | 230 | m |  | 0
31. | KAB-10140 | Kábelbontás oszlopról, szabadon, I. | 5 | m |  | 0
32. | KAB-10170 | Kábelbontás oszlopról, v. csőből, I. | 3 | m |  | 0
33. | KAB-10290 | Kábelfektetés árokba, homokágyba, I. | 1979 | m |  | 0
34. | KAB-10320 | Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I. | 230 | m |  | 0
35. | KAB-10380 | Kábel vezetés oszlopra, szabadon, I. | 5 | m |  | 0
36. | KAB-10410 | Kábel vezetés oszlopra, csőben, I. | 3 | m |  | 0
37. | KAB-10590 | Kábelek műanyag lap védelmének építése | 1979 | db |  | 0
38. | KAB-10600 | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | 1979 | m |  | 0
39. | KAB-12010 | KIF végelzáró szerelése (fenn) | 3 | db |  | 0
40. | KAB-12020 | KIF végelzáró szerelése (lenn) | 5 | db |  | 0
41. | KAB-12040 | KIF összekötő szerelése | 3 | db |  | 0
42. | KAB-13010 | Kábel erek színjelölése zsugorcsővel | 121 | db |  | 0
43. | CSM-10090 | Felszálló vezeték bontása (fogyasztónál) | 61 | db |  | 0
44. | CSM-10220 | Felszálló vezeték építése (fogyasztónál) | 61 | db |  | 0
45. | KOZ-11310 | KÖZV lámpatest (magas) leszerelése | 61 | db |  | 0
46. | KOZ-11330 | KÖZV lámpatest (magas) felszerelése | 61 | db |  | 0
47. | KOZ-12070 | Szerelvénylap csere | 59 | db |  | 0
48. | ARK-10030 | Áramút bontása (csavarkötéses) (fenn) | 61 | db |  | 0
49. | ARK-10050 | Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn) | 61 | db |  | 0
50. | ARK-10140 | Áramút készítése (csavarkötéses) (fenn) | 61 | db |  | 0
51. | ARK-10160 | Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn) | 61 | db |  | 0
52. | EVJ-10060 | Földelési csatlakozó pont kiépítése | 10 | db |  | 0
53. | EVJ-10070 | Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | 10 | db |  | 0
54. | EVJ-10140 | Földelési ellenállás mérés | 10 | db |  | 0
55. | EVJ-10170 | Hurokellenállás mérés | 5 | db |  | 0
56. | KES-10040 | Acél kandeláber újramázolása (lenn) | 87 | m2 |  | 0
57. | EGY-11070 | Acálszalagos rögzítés készítése | 4 | db |  | 0
58. | EGY-11080 | KRESZ táblák kihelyezése | 25 | db |  | 0
59. | KV-27 | Beton alaptest javítása (sérülés, hiány) | 12 | m3 |  | 0
60. | KV-29 | Beton alaptest felületvédelme (3 réteg) | 10 | m2 |  | 0
61. | KV-33 | Földelő fül kiépítése földelésbekötéshez | 10 | db |  | 0
Összesen: | [5 empty] | 0

## Különleges tételek
Különleges (a technológiai tételsorral le nem írható) un. "K" tételek
Sorszám | A tétel megnevezése (részletes leírása) | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1. | Kandeláber festés előtti felület előkészítése - fémtisztára csiszolás, alapozás, köztes réteg felvitele | 87 | m2 |  | 0
2. | Forgalomtechnikai tervben lévő előírt közterületi feladatok - elkerítések, megálló áthelyezések,….stb… - elvégzése ( kitáblázásokon kívül ) | 1 | db |  | 0
3. | Oszlop betonalapok vésése + védőcső behúzásához | 58 | db |  | 0
4. | Darus gk. igénybe vétele oszlop megtartásához | 15 | ó |  | 0
5. | NYCY 3x2,5 mm2 földkábel ( átalánydíjas fogyasztók ellátásához ) | 12 | fm |  | 0
6. | Össszekötő NYCWY 4x16-25 és NYCY 3x2,5 mm2 típ. kábelekhez | 3 | db |  | 0
Összesen: |  |  |  |  | 0

## Anyaglista
Anyaglista
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1. | A-10001444 | Rúdföldelő 3 m-es Ø20 | 10 | db |  | 0
2. | A-10023317 | Kábel 1 kV NYCWY 4x16RE/16 0,6/1 kV (Cu) | 2100 | m |  | 0
3. | A-10023309 | Kábel 1 kV NYCWY 4x25RE/16 0,6/1 kV (Cu) | 600 | m |  | 0
4. | A-10010501 | Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu) | 696 | m |  | 0
5. | A-10023212 | Kábelfedlap (1,8 műanyag - 1000mm ) | 1979 | db |  | 0
6. | A-10004516 | Kábeljelző szalag "Erősáramú" | 18 | kg |  | 0
7. | A-10006388 | Végelzáró szabadtéri 1 kV KVMSZ 16-25 | 1 | klt |  | 0
8. | A-10009892 | Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 16-25 | 7 | klt |  | 0
9. | A-10006843 | Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2 | 46 | db |  | 0
10. | A-10010320 | Szerelvénylap GURO EKM 1261/91530 2xE27/2x5x16mm2 | 1 | db |  | 0
11. | A-10010338 | Szerelvénylap GURO EKM 1281/95655 2xE27/2x5x25mm2 | 11 | db |  | 0
12. | A-10019630 | Szerelvénylap GURO EKM 1281/95660 2xE27/3x5x16mm2 | 1 | db |  | 0
Összesen: | [5 empty] | 0