## Összesítő
Költségvetés összesítő lap
Munka címe: | Bp., V. ker. Kossuth tér déli felhajtó, közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója
Beruházó: | BDK Kft.
Tervező: | Impulzív Kft.
Kivitelező:
Kivitelezői ár
| Munkadíj (techn. tételár): | 0
| "K" tételek összege: | 0
| Anyagköltség: | 0
| Összesen: | 0

## Technológiai tételek
Technológiai tételek
Sorszám | BSZJ azonosító | Elszámolási tétel megnevezése | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1. | BFC-10010 | Burkolat portalanítása | 795 | m2 |  | 0
2. | BFC-10130 | Úttest aszfalt burkolatának vágása | 97 | m |  | 0
3. | BFC-10140 | Úttest beton vágása (helyben öntött) | 97 | m |  | 0
4. | BFC-10150 | Úttest aszfaltjának bontása (normál) | 59 | m2 |  | 0
5. | BFC-10190 | Úttest alapbetonjának bontása (normál) | 39 | m2 |  | 0
6. | BFC-10380 | Úttest aszfaltozása (normál) | 59 | m2 |  | 0
7. | BFC-10470 | Úttest alapbetonjának készítése (normál) | 39 | m2 |  | 0
8. | BFC-11040 | Földkitermelés (I. - IV. osztály) | 31.5 | m3 |  | 0
9. | BFC-11120 | Föld és egyéb törmelék elszállítása | 21.4 | m3 |  | 0
10. | BFC-11170 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | 38.8 | m2 |  | 0
11. | BFC-11190 | Föld visszatöltés tömörítéssel | 25.5 | m3 |  | 0
12. | BFC-11200 | Talajtömörségi vizsgálat | 1 | db |  | 0
13. | BFC-12040 | KPE védőcső, 90 mm átmérőjű (P-6) | 95 | m |  | 0
14. | BFC-12150 | Védőcső bontása kábelárokból | 95 | m |  | 0
15. | BFC-12210 | Védőcső elhelyezése kábelárokban | 95 | m |  | 0
16. | BFC-12320 | Védőcső végének lezárása (kábelárokban) | 11 | db |  | 0
17. | KAB-10060 | Kábelbontás árokból, II. | 15 | m |  | 0
18. | KAB-10090 | Kábelbontás árok védőcsövéből, II. | 95 | m |  | 0
19. | KAB-10300 | Kábelfektetés árokba, homokágyba, II. | 15 | m |  | 0
20. | KAB-10330 | Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, II. | 95 | m |  | 0
21. | KAB-10600 | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | 97 | m |  | 0
22. | KAB-12020 | KIF végelzáró szerelése (lenn) (GURO) | 6 | db |  | 0
23. | KAB-12090 | KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése | 1 | db |  | 0
24. | CSM-10110 | Csomózó doboz bontása (fogyasztónál) | 6 | db |  | 0
25. | CSM-10240 | Csomózó doboz építése (fogyasztónál) | 6 | db |  | 0
26. | KOZ-10020 | KÖZV lámpakar (hosszú) leszerelése | 6 | db |  | 0
27. | KOZ-10030 | Lámpaoszlop bontása (hossz <= 5m) | 6 | db |  | 0
28. | KOZ-10060 | KÖZV lámpakar (rövid) felszerelése | 6 | db |  | 0
29. | KOZ-10080 | Lámpaoszlop állítása (hossz <= 5 m) | 6 | db |  | 0
30. | KOZ-12110 | Szerelvénydoboz cseréje GURO sz. dobozra (beépítés) | 6 | db |  | 0
31. | ARK-10050 | Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn) | 6 | db |  | 0
32. | ARK-10160 | Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn) | 6 | db |  | 0
33. | ARK-10260 | Préselt kábelsaru fel. vezetőre (lenn) | 7 | db |  | 0
34. | EVJ-10010 | Földelő vezeték építése b., v. oszlopon | 6 | db |  | 0
35. | EVJ-10060 | Földelési csatlakozó pont kiépítése | 1 | db |  | 0
36. | EVJ-10070 | Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | 1 | db |  | 0
37. | EVJ-10140 | Földelési ellenállás mérés | 1 | db |  | 0
38. | EVJ-11050 | Figyelmeztető jelzések felfestése | 1 | db |  | 0
39. | EGY-10030 | Teher gépkocsi km költsége | 100 | km |  | 0
40. | EGY-10040 | Darus gépkocsi gépóra díja | 2 | óra |  | 0
41. | EGY-11080 | KRESZ táblák kihelyezése | 10 | db |  | 0
Összesen: | [5 empty] | 0

## Különleges tételek
Különleges (a technológiai tételsorral le nem írható) un. "K" tételek
Sorszám | A tétel megnevezése (részletes leírása) | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1. | Vezeték H07V-K 10 mm2 (Cu Z/S) érvéghüvelyezve | 4 | m |  | 0
2. | Kandeláber (AM-K-K 40) | 6 | db |  | 0
3. | Lámpatest WE-EF RFL 540 HIT-COS 90W (111-0017) + WE-EF 111-0046 közvilágítási kar | 6 | db |  | 0
4. | Megvalósulási dokumentáció készítése | 1 | db |  | 0
5. | Geodéziai bemérés | 1 | db |  | 0
Összesen: |  |  |  |  | 0

## Anyaglista
Anyaglista
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1. | A-10001444 | Rúdföldelő 3 m-es Ø20 | 1 | db |  | 0
2. | A-10010501 | Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu) (és MBCu is) | 30 | m |  | 0
3. | A-10023301 | Kábel 1kV NYCWY 4x10 RE/10 0,6/1 kV NEM ESA TÉTEL | 110 | m |  | 0
4. | A-10004516 | Kábeljelző szalag "Erősáramú" | 2 | kg |  | 0
5. | A-10006434 | Kábelsaru réz sajtolható PF 300 001 001 10 RM d=6 | 7 | db |  | 0
6. | A-10006843 | Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2 | 6 | db |  | 0
Összesen: | [5 empty] | 0