2. sz. melléklet

- A kiviteli terv célja a pályázó lámpatest-beszállítók által megajánlott lámpatestek fénytechnikai szempontból történő ellenőrzése, kivitelezés előkészítése, mely tartalmazza a következőket:

- lámpatest beszerzésére kiírt közbeszerzés kapcsán, a kérdés - válaszok ideje alatt, a szakvéleménnyel kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása

- lámpatestcserék módjának megtervezése, kitérve a lámpakarok, bekötővezetékek, kötőelemek és szerelvénydobozok cseréjére, figyelembe véve a tartószerkezetek állapotát.

- lámpatest beszállító által megajánlott típusváltozatok adaptálása a szakvéleményben szereplő lámpahelyekre, fénytechnikai számítások elvégzésével, az itt megadott főbb teljesítményadatok keretein belül.

- A közvilágításra vonatkozó kiviteli tervnek tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatokat, ill. műszaki paramétereket:

- A BDK területi felelősével felvett egyeztetési jegyzőkönyvet.

- Az illetékes közvilágítási Üzem képviselőjével felvett egyeztetési jegyzőkönyvet.

- Szükség szerint más közmű céggel ( Pl.: ELMŰ Nyrt ) . ill. a területen fejlesztést végző önkormányzati társaságokkal ( BKK Zrt. , Budapest Közút Zrt.  BKV Zrt. kerületi Önkormányzat, FŐKERT Zrt. ) történt egyeztetés jegyzőkönyvét.

- Aláírt tervezői nyilatkozatot a kamarai nyilvántartási szám megjelölésével valamint szakterületi jogosultság érvényességét tanúsító MMK határozatot, vagy igazolást.

- Pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darabszám meghatározásával, gyártó- és típus megnevezéssel.

- Külön bontási és létesítési rajzokat az Eegis rajzokkal megegyezően, valamint szakági rajzokat.

- Azon  helyszíneket pontos oszlopszám vagy cím megadásával, melyeknél gallyazás végzendő a kivitelezés megkezdése előtt.

- A fénytechnikai besorolás az MSZ EN 13201 sz. szabványban és a BVMT-ben fogaltak szerint a szakértői anyag alapján.

- Szükséges karbantartási utasításokat.

- Külön, pontos bontási és létesítési költségvetési kiírást (a tervező által árazott) a tervezett berendezés, hálózat, ill. szerelvény darabszám meghatározásával és típusával.

- A tervezett oszlopokon elhelyezett több közmű esetén az üzemeltetői határok és tulajdonjog meghatározását - TKÜ lehatárolási tervet.

- A jelmagyarázatokat, szükséges részletes keresztszelvényeket. 
 ( A berendezések egyértelmű jelölése szükséges a tervrajzokon ) .

- Azon helyszínek listáját, ahol forgalomtechnikai terv készítendő.

- A LED-es világítótestek beszerzésére irányuló pályázat eredményeként, a felszerelendő LED-es berendezésekre vonatkozóan 4. sz. mellékletben megadott táblázat kitöltendő, a benne szereplő adatlapok csatolásával.

- Fénytechnikai számításokat.

Kérjük, hogy az ajánlatok kidolgozásakor a pályázati anyagban feltüntetett összes költségen belül vegyék figyelembe, hogy a BDK Kft. 2016-os tervezési pályázatainál is bevezeti az úgynevezett „üzemeltetői terv-felülvizsgálati szolgáltatási díj”-at. Ezen díj számításának módját, a „Megrendelési adatlap/teljesítési igazolás”-t, illetve a kiviteli terv részét képező dokumentációk részletes listáját a

BDK Kft. honlapján megtekinthetik, és pdf formátumban letölthetik.

Hivatkozás: http://bdk.hu/2012/10/szolgaltatasi-dij-bevezetese/

A teljesítési igazolás kiadásának feltétele a BDK Kft üzemeltetői megfelelőségi hozzájárulása.