## Munka1
1.sz.melléklet
Ajánlati lap
| Megnevezés | Egység | Tervezett Mennyiség | Egységár Ft+Áfa/db | Összesített ár Ft+áfa
1 | ABB-12532 PE/N sín 13modul | db | 25 |  | 0
2 | ABB-12542 síntartó müa. ház 18 mod. | db | 20 |  | 0
3 | Alátét M5 | db | 2000 |  | 0
4 | BENNING Duspol Expert CAT IV 500V | db | 10 |  | 0
5 | Biztosíték hengeres olvadó 10x38 | db | 280 |  | 0
6 | Biztosíték hengeres olvadó 8,5x31,5 | db | 200 |  | 0
7 | Biztosító olvadó betét DO1 2A/ 6A/10A/16A | db | 500 |  | 0
8 | C sin TS35 OBO 1m | db | 10 |  | 0
9 | Dfo-162k dugvilla 54365 | db | 20 |  | 0
10 | Dug ajzat 400V 4-5 pólusú 16-32 A falon kívüli | db | 10 |  | 0
11 | Dug villa 400V 4-5 pólusú 16-32 A | db | 10 |  | 0
12 | Dug villa gumírozott 230V | db | 11 |  | 0
13 | Elosztószekrény lemez 300x250x150 | db | 7 |  | 0
14 | ENSTO COMPAKT kapcsoló 3P. 16A | db | 10 |  | 0
15 | ENSTO COMPAKT kapcsoló 3P. 25A | db | 34 |  | 0
16 | ENSTO COMPAKT kapcsoló 3P. 63A 2 | db | 19 |  | 0
17 | Érvég hüvelyek 0,75mm2 | db | 1000 |  | 0
18 | Érvéghüvely szigeteletlen 16mm2 | db | 100 |  | 0
19 | Érvéghüvely szigeteletlen 25mm2 | db | 300 |  | 0
20 | Érvéghüvely szigetelt 1,5mm2 BM00504 | db | 200 |  | 0
21 | ÉV kapcsolók.(FI relé) | db | 13 |  | 0
22 | F40/ 3/8" E27 foglalat porcelán | db | 350 |  | 0
23 | Falon kívüli elosztó doboz. 4Mod ajtós | db | 9 |  | 0
24 | Falon kívüli tömített OBO köt? doboz 60-200 | db | 200 |  | 0
25 | Fejlámpa | db | 3 |  | 0
26 | Foglalat E 27 porcelán | db | 200 |  | 0
27 | Földelő 0 sin ABB 13 modul | db | 5 |  | 0
28 | Fúrószár FORET 6x110 PRO SDS PLUS | db | 30 |  | 0
29 | Fúrószár FORET 8x110 Pro SDS PLUS | db | 30 |  | 0
30 | Fúrószár SDS PLUS 10x160mm négyélű | db | 31 |  | 0
31 | Fúrószár SDS PLUS EXTOL _10x160mm | db | 10 |  | 0
32 | Fúrószár SDS PLUS EXTOL _12x160mm | db | 10 |  | 0
33 | Fúrószár SDS PLUS EXTOL 6x160mm | db | 10 |  | 0
34 | Fúrószár SDS PLUS EXTOL 8x160mm | db | 10 |  | 0
35 | HELVAR elektronikus el?tét fénycsőhöz EL 2 x 36 W | db | 10 |  | 0
36 | Hensel szekrények és tartozékai. 70101 | db | 10 |  | 0
37 | HF-P 218 TLD EII (elektronikus előtét T8 fénycsőhöz 2*18W) | db | 7 |  | 0
38 | Hosszabbító 1/15m 3x1,5mm2 gumikábel | db | 3 |  | 0
39 | Illesztő gyűrű DI-III 35-50-63A | db | 200 |  | 0
40 | Karabiner(rugós) DIN5299-C 10x100 | db | 20 |  | 0
41 | KKM0-20-6008 kapcsoló | db | 40 |  | 0
42 | Kötegelő Weidmüller 140x3,6 fekete | db | 600 |  | 0
43 | Kötegelő Weidmüller 200x4,8 fekete | db | 1500 |  | 0
44 | Kötegelő Weidmüller 450x8 fekete | db | 2000 |  | 0
45 | Kötegelő Weidmüller 98x2,5 fekete | db | 7000 |  | 0
46 | Kötegel? BM-B/N2048 200x4,8 | db | 4000 |  | 0
47 | Kötegel? BM-B/N2548 250*4,8 | db | 800 |  | 0
48 | Kötegel? Weidmüller 1030*12,7 | db | 6500 |  | 0
49 | Kötődoboz | db | 137 |  | 0
50 | Mágnes kapcsoló Felten 25A | db | 38 |  | 0
51 | MBCU5x1,5mm2 kábel | db | 100 |  | 0
52 | Mérőműszer M 266 lakatfogós MX-25601 | db | 6 |  | 0
53 | MKH25mm2 vezeték | db | 191 |  | 0
54 | Műanyag kötél 10mm 150m/tek | m | 150 |  | 0
55 | MZSL2x1mm2 vezeték | m | 4500 |  | 0
56 | Popszegecs 3,9x10 alu-acél | db | 4000 |  | 0
57 | Reflektor 500W D93003 | db | 2 |  | 0
58 | Réz Dűbel M8 10x30 TM-08 | db | 350 |  | 0
59 | Saru szemes szn. v.réz 10mm2/8mm | db | 594 |  | 0
60 | Schrack biztosító aljzat sines SK- | db | 126 |  | 0
61 | Sines dugalj 230V 16A MV-LEP20 424505 | db | 56 |  | 0
62 | Sitteszsák | db | 26 |  | 0
63 | Sodronykötél (drótkötél) DIN3060 10mm | db | 2 |  | 0
64 | Sorkapocs BM9201 2,5-4 mm2 OBO | db | 450 |  | 0
65 | Sorkapocs BM9202 6mm2 OBO | db | 398 |  | 0
66 | Sorkapocs BM9203 16mm2 OBO | db | 402 |  | 0
67 | Sorkapocs univerzális ENSTO C sínre szerelhet E-KE61 | db | 65 |  | 0
68 | Szorítókengyel (béka) 10-es | db | 60 |  | 0
69 | T nyelű imbuszkulcs 4-es | db | 2 |  | 0
70 | T nyelű imbuszkulcs 5-ös | db | 2 |  | 0
71 | T nyelű imbuszkulcs 6-os | db | 2 |  | 0
72 | T nyelű imbuszkulcs 8-as | db | 2 |  | 0
73 | Tridonic elektronikus előtét fénycsőhöz PC2/24 2 x 24 | db | 70 |  | 0
74 | Tridonic elektronikus előtét fénycsőhöz PC2/28 2 x 28 | db | 40 |  | 0
75 | TS35 tartósín perforált 2m WM0383400000 | m | 1 |  | 0
76 | Vágótárcsa Fém 125x1 | db | 200 |  | 0
77 | Vezeték MLZS 2x1,5 | db | 200 |  | 0
78 | Tridonic elektronikus előtét fénycsőhöz PC2/24 2 x 24 PRO | db | 70 |  | 0
79 | Tridonic elektronikus előtét fénycsőhöz PC2/28 2 x 28 PRO | db | 70 |  | 0
80 | OSRAM Elektronikus előtét QT-FIT 5/8 2x24-39W. | db | 70 |  | 0
81 | PHILIPS elektronikus előtét T5 TL5 EVG HF-S 2x24/39Watt | db | 70 |  | 0
82 | TRIDONIC.ATCO PC 2/24 T5 PRO Art.No.22 176 168 | db | 70 |  | 0
83 | VOSSLOH SCHWABE Elektronikus előtét T5 Type ELXc 239.233 ref.-No 183115 | db | 70 |  | 0
Összesített ár Ft+áfa |  |  |  |  | 0