## 1.rész
Sor szám | KER. | Rajz száma | oszlop szám | cím | indoka ( 1-essel mérési jegyzőkönyv alapjániak jelölendőek ) | sürgössége ( 1-essel 3 hónapos vagy 0-val 1 éves hatáidő jelölendő) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | Javasolt oszlop típusa | bontandó oszlop típusa | Beállítandó oszlop felületkezelése | Javasolt lámpakar típusa | Kábel |  | FF szonda (db.) | Burkolat | "A" díjas pl.:utasváró telefon | Kamera | Megjegyzés
[24 empty] | T(mm²) | FF (mm²)
1 | IV. | /19 | 8 | Mártirok u. | 1 | 0 | [13 empty] | 110/76/4p | acél | Horganyzás | V1T-15 |  | 35mm2 Al | 1 | aszfalt | bar: 11
2 | IV. | /22 | 16 | Berda József u. | 1 | 0 | [13 empty] | 110/76/4p | acél | Horganyzás | V1T-15 |  | 35mm2 Al | 1 | aszfalt | bar: 11
3 | IV. | /20 | 4 | Munkásotthon utca | 1 | 0 | [13 empty] | 110/76/4p | acél | Horganyzás | V1T-20 |  | 35mm2 Al |  | aszfalt | bar: 11
4 | IV. | /25 | 21 | Munkásotthon utca | 1 | 0 | [13 empty] | 110/76/4p | acél | Horganyzás | V1T-20 |  | 35mm2 Al |  | aszfalt | bar: 11
5 | IV. | /16 | 2,5,6,7 | Tél utca | 1 | 0 | 11: 4 | 110/76/4p | acél | Horganyzás | meglévő |  | 35mm2 Al |  | aszfalt |  | sebességmérő
6 | IV. | /9 | 28,32,34 | Tél utca | 1 | 0 | 11: 3 | 110/76/4p | acél | Horganyzás | meglévő |  | 35mm2 Al |  | aszfalt |  | sebességmérő
7 | IV. | /16 | 16 | Tél utca | 1 | 0 | [13 empty] | 110/76/4p | acél | Horganyzás | meglévő |  | 35mm2 Al |  | aszfalt | bar: 11
8 | IV. | /6 | 2 | Munkásotthon utca | 1 | 0 | [13 empty] | 110/76/4p | acél | Horganyzás | V1T-20 |  | 35mm2 Al |  | aszfalt | bar: 11
9 | IV | /37 | 1 | Óceánárok u | 1 | 1 | [13 empty] | 110/76/4p | acél | Horganyzás | meglévő | - | 50mm2 Al | - | aszfalt | - | - | bar: 11
10 | VII | /3 | 3,5,15,16,17, 21,22,23,24 | Rottenbiller u | 1 | 1 | 11: 9 | 110/76/4P | fémtech | Horganyzás | V1T-15 | - | 35mm2 Al | - | aszfalt |  |  | 24 sz oszlopnál földelő szonda szükséges
11 | VIII | /2 | 1,2,57,18,22, 24,27 | Szigony u | 1 | 1 | 11: 7 | 110/76/4P | fémtech | Horganyzás | V2T-15 | - | 35mm2 Al | - | aszfalt |  |  | 22 sz oszlopnál földelő szonda szükséges
12 | VIII | /11 | 6,7,8 | Üllői út | 1 | 1 | 11: 3 | 110/76/4P | fémtech | Horganyzás | meglévő | - | 35mm2 Al | - | aszfalt | - | -
13 | XI. | 11/4 | 1; 3. | Tétényi út 117-101 | 1 | 1 | 11: 2 | 110/76/4P | vas | Horganyzás | V1T-15 | - | 50mm2 Alu. | 1 | vegyes | 0 | 0
14 | XI. | 11/13 | 26 | Sáfrány u. 10. | 1 | 1 | [13 empty] | 110/76/4P | vas | Horganyzás | V1T-15 | - | 10mm2 Cu | 0 | aszfalt | 0 | 0 | bar: 11
15 | XI. | 11/22 | 12; 28; 38; 40. | Villányi út 34-60. | 1 | 1 | 11: 4 | 110/76/4P | vas | Horganyzás | V1T-05 | - | 50mm2 Alu. | 1 | aszfalt | 0 | 0
16 | XI. | 11/29 | 1. | Tétényi út 98-124 | 1 | 1 | [13 empty] | 110/76/4P | vas | Horganyzás | V1T-15 | - | 50mm2 Alu. | 1 | aszfalt | 0 | 0 | bar: 11
17 | XIII | /18 | 2.4 | Garam u | 1 | 1 | 11: 2 | 110/76/4P | fémtech | Horganyzás | V1T-15 | - | 10mm2cu | - | díszburk
18 | XIII | /18 | 11 | Kárpát u | 1 | 1 | [13 empty] | 110/76/4P | fémtech | RAL6005 | V1T-10 | - | 35mm2 Al | - | aszfalt | bar: 11
19 | XIII | /37 | 16 | Kárpát u | 1 | 1 | [13 empty] | 110/76/4P | fémtech | Horganyzás | V1T-15 | - | 35mm2 Al | - | aszfalt | bar: 11
20 | XIII | /37 | 20 | Gogol u | 1 | 1 | [13 empty] | 110/76/4P | fémtech | RAL6005 | V1T-15 | - | 35mm2 Al | - | díszburk | bar: 11
21 | XIII | /37 | 21 | Gogol u | 1 | 1 | [13 empty] | 110/76/4P | fémtech | RAL6005 | V1T-10 | - | 35mm2 Al | - | díszburk | bar: 11
22 | XIV. | /1 | 36,37 | Reiner F. park | 1 | 0 | 11: 2 | 110/76/4p | acél | Horganyzás | V1T-10 |  | 35mm2 Al | 1 | aszfalt
23 | XIV. | /45 | 8,9,10,11 | Kacsóh P. út | 1 | 0 | 11: 4 | 110/76/4p | acél | RAL 6004 | V2T-15 |  | 35mm2 Al | 1 | föld |  | 1
24 | XIV. | /41 | 4,12 | Pétervárad utca | 1 | 1 | 11: 2 | 110/76/4p | acél | RAL 6004 | V1T-15 |  | 35mm2 Al |  | aszfalt
25 | XIV. | /43 | 1,2,6,7,8 | Csömöri út | 1 | 0 | 11: 5 | 110/76/4p | acél | RAL 6004 | V1T-10 |  | 35mm2 Al | 1 | aszfalt |  | kamera | 4 db zöld 1 db horganyzás
26 | XXI. | XXI/3 | 26.46 | Ady Endre út | 1 | 1 | 11: 2 | 110/76/4P | vas | Horganyzás | V1T-15 | - | 35mm2 Al | 0 | föld | 0 | 0 | -
27 | XXI. | XXI/4 | 21.26 | Ady Endre út | 1 | 1 | 11: 2 | 110/76/4P | vas | Horganyzás | V1T-15 | - | 35mm2 Al | 0 | vegyes | 0 | 0
64
[7 empty] | 9: mennyiség (db); 12: egységár (Ft/db) | vállalkozási díj (Ft)
|  |  |  | Közvilágítási oszlopbontás |  |  | 9: 64 | 0
|  |  |  | új oszlop ára+ szerelés díja |  |  | 9: 64 | 0
|  |  |  | Új kar ára + szerelés díja |  |  | 9: 52 | 0
|  |  |  | kábelfelfűzés kialakítás |  |  | 9: 61 | 0
|  |  |  | szerelvénylap csere (anyag+díj) |  |  | 9: 61 | 0
|  |  |  | felszálló vezeték csere (anyag+díj) |  |  | 9: 64 | 0
|  |  |  | burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelően) |  |  | 9: 64 | 0
|  |  |  | „A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj) | [15 empty] | 0 | bar: 9
|  |  |  | Földeléstelepítés |  |  | 9: 8 | 0
|  |  |  | Mindösszesen | [15 empty] | 0 | bar: 9 to 18

## 2.rész
Sor szám | KER. | Rajz száma | oszlop szám | cím | indoka ( 1-essel mérési jegyzőkönyv alapjániak jelölendőek ) | sürgössége ( 1-essel 3 hónapos vagy 0-val 1 éves hatáidő jelölendő) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | Javasolt oszlop típusa | bontandó oszlop típusa | Beállítandó oszlop felületkezelése | Javasolt lámpakar típusa | Kábel |  | FF szonda (db.) | Burkolat | "A" díjas pl.:utasváró telefon | Kamera | Megjegyzés
[24 empty] | T(mm²) | FF (mm²)
1 | IX. |  |  | Ernő u.(Balázs B.u.és Tűzoltó u. között) | 1 | 0 | 10: 6 | L9,8 | beton | beton | - | - | 25mm2 Al | 1 | vegyes
0
[7 empty] | 9: mennyiség (db); 12: egységár (Ft/db) | vállalkozási díj (Ft)
|  |  |  | Közvilágítási oszlopbontás |  |  | 9: 6 | 0
|  |  |  | új oszlop ára+ szerelés díja |  |  | 9: 6 | 0
|  |  |  | kábelfelfűzés kialakítás |  |  | 9: 6 | 0
|  |  |  | szerelvénylap csere (anyag+díj) |  |  | 9: 6 | 0
|  |  |  | felszálló vezeték csere (anyag+díj) |  |  | 9: 6 | 0
|  |  |  | burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelően) |  |  | 9: 6 | 0
|  |  |  | „A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj) |  |  | 9: 0 | 0
|  |  |  | Földeléstelepítés | [15 empty] | 0 | bar: 9
|  |  |  | Mindösszesen | [15 empty] | 0 | bar: 9 to 18

## 3.rész
Sor szám | KER. | Rajz száma | oszlop szám | cím | indoka ( 1-essel mérési jegyzőkönyv alapjániak jelölendőek ) | sürgössége ( 1-essel 3 hónapos vagy 0-val 1 éves hatáidő jelölendő) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | Javasolt oszlop típusa | bontandó oszlop típusa | Beállítandó oszlop felületkezelése | Javasolt lámpakar típusa | Kábel |  | FF szonda (db.) | Burkolat | "A" díjas pl.:utasváró telefon | Kamera | Megjegyzés
[24 empty] | T(mm²) | FF (mm²)
1 | III. |  |  | Amfiteátrum u. 29. | [15 empty] | L9,8 | beton |  |  |  | beforgatás | 1 | vegyes |  |  | 25m kábel | bar: 10
2 | III. |  |  | Amfiteátrum u. 56-58 között |  |  | 6: 2 | L5,6 | beton |  |  |  | beforgatás | 1 | vegyes
3 | III. |  |  | Amfiteátrum u. 48-50-52között |  |  | 6: 2 | L5,6 | beton |  |  |  | beforgatás | 1 | vegyes
4 | III. |  |  | Amfiteátrum u. 44-46 között | [15 empty] | L5,6 | beton |  |  |  | beforgatás | 1 | vegyes | bar: 6
5 | III. |  |  | Kadosa u.42. parkban | [15 empty] | L5,6 | beton |  |  |  | beforgatás | 1 | vegyes |  |  | 15m kábel | bar: 6
6 | III. |  |  | Arató Emil park |  |  | 6: 2 | L5,6 | beton |  |  |  | beforgatás | 1 | vegyes |  |  | 40 m kábel
7 | III. |  |  | Kanóc u.3. | [15 empty] | L5,6 | beton |  |  |  | beforgatás | 1 | vegyes | bar: 6
8 | III. |  |  | Római út - Adam Mickiewicz park | [15 empty] | L5,6 | beton |  |  |  | beforgatás | 1 | vegyes | bar: 6
9 | III. |  |  | Örlő u.5. |  |  | 6: 2 | L5,6 | beton |  |  |  | beforgatás | 1 | vegyes
10 | III. |  |  | Örlő u.11. | [15 empty] | L5,6 | beton |  |  |  | beforgatás | 1 | vegyes | bar: 6
11 | III. |  |  | Örlő köz 5. | [15 empty] | L5,6 | beton |  |  |  | beforgatás | 1 | vegyes | bar: 6
12 | III. |  |  | Sulyok u.3. | [15 empty] | L5,6 | beton |  |  |  | beforgatás | 1 | vegyes | bar: 6
13 | III. |  |  | Örlő köz 8. | [15 empty] | L5,6 | beton |  |  |  | beforgatás | 1 | vegyes |  |  | 20 m kábel | bar: 6
[11 empty] | 16 |  |  |  | 1
[7 empty] | 9: mennyiség (db); 12: egységár (Ft/db) | vállalkozási díj (Ft)
|  |  |  | Közvilágítási oszlopbontás |  |  | 9: 0 | 0
|  |  |  | új oszlop ára+ szerelés díja (L5,6) |  |  | 9: 16 | 0
|  |  |  | új oszlop ára+ szerelés díja (L9,8) | [15 empty] | 0 | bar: 9
|  |  |  | kábelfelfűzés kialakítás |  |  | 9: 17 | 0
|  |  |  | szerelvénylap csere (anyag+díj) |  |  | 9: 17 | 0
|  |  |  | felszálló vezeték csere (anyag+díj) |  |  | 9: 0 | 0
|  |  |  | burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelően) |  |  | 9: 17 | 0
|  |  |  | „A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj) |  |  | 9: 0 | 0
|  |  |  | Földeléstelepítés |  |  | 9: 17 | 0
|  |  |  | Mindösszesen | [15 empty] | 0 | bar: 9 to 18

## 4.rész
Sor szám | KER. | Rajz száma | oszlop szám | cím | indoka ( 1-essel mérési jegyzőkönyv alapjániak jelölendőek ) | sürgössége ( 1-essel 3 hónapos vagy 0-val 1 éves hatáidő jelölendő) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Javasolt oszlop típusa | bontandó oszlop típusa | Beállítandó oszlop felületkezelése | Javasolt lámpakar típusa | Kábel |  | FF szonda (db.) | Burkolat | "A" díjas pl.:utasváró telefon | Kamera | Megjegyzés
[24 empty] | T(mm²) | FF (mm²)
1 | X. | X/1 | 1 | Őzláb u.68. | 1 | 1 | [13 empty] | 60/76/3p | acél | Horganyzás |  |  | 10mm2cu | - | föld | - | - | bar: 6
2 | X. | X/2 | 1-4 | Olajliget u.10-20. | 1 | 1 | 6: 4 | 60/76/3p | acél | Horganyzás |  |  | 10mm2cu | - | föld | - | -
3 | X. | X/3 | 1 | Kőér köz 1. | 1 | 1 | [13 empty] | 60/76/3p | acél | Horganyzás |  |  | 10mm2cu | - | föld | - | - | bar: 6
4 | X. | X/4 | 1 | Olajliget u.52. | 1 | 1 | [13 empty] | 60/76/3p | acél | Horganyzás |  |  | 10mm2cu | - | föld | - | - | bar: 6
5 | X. | X/5 | 1-5 | Őzláb u.18-36. | 1 | 1 | 6: 5 | 60/76/3p | acél | Horganyzás |  |  | 10mm2cu | - | föld | - | -
12
1 | XVIII | XVIII/1 | 1-6 | Bükk u.9-15. | 1 | 1 | 6.5: 6 | 65/76/3p | beton | horganyzás |  |  | 25Al | 1 | föld
6
2 | V |  |  | id. Antall József rkp. | 1 | 1 | 7: 3 | 70/76/3p | acél | horganyzás |  |  | 10mm2cu | 1 | aszfalt
3
[7 empty] | 8: mennyiség (db); 11: egységár (Ft/db) | vállalkozási díj (Ft)
|  |  |  | Közvilágítási oszlopbontás |  |  | 8: 21 | 0
|  |  |  | új oszlop ára+ szerelés díja (60/76/3P) |  |  | 8: 12 | 0
|  |  |  | új oszlop ára+ szerelés díja (65/76/3P) |  |  | 8: 6 | 0
|  |  |  | új oszlop ára+ szerelés díja (70/76/3P) |  |  | 8: 3 | 0
|  |  |  | Új kar ára + szerelés díja | [15 empty] | 0
|  |  |  | kábelfelfűzés kialakítás |  |  | 8: 21 | 0
|  |  |  | szerelvénylap csere (anyag+díj) |  |  | 8: 21 | 0
|  |  |  | felszálló vezeték csere (anyag+díj) | [15 empty] | 0
|  |  |  | burkolatbontás, helyreállítás (helyszíni követelményeknek megfelelően) |  |  | 8: 21 | 0
|  |  |  | „A” díjas fogyasztó átkötése az oszlopba (anyag+díj) | [15 empty] | 0
|  |  |  | Földeléstelepítés |  |  | 8: 2 | 0
|  |  |  | Mindösszesen | [15 empty] | 0 | bar: 8 to 13