## Műszaki tartalom
V. Astoria aluljáró | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység
Kábelbontás t. szerkezetről, rögz. | 10 | m
Kábelbontás t. szerkezetről, rögz. | 15 | m
Kábel elhelyezés t. szerk.-en, rögz. | 20 | m
Kábel elhelyezés t. szerk.-en,rögz. | 5 | m
KIF végelzáró szerelése (lenn) | 8 | db
Kábel erek színjelölése zsugorcsővel | 78 | db
KÖF beltéri vezérlő szekrény bontása | 1 | db
KIF elosztó berendezés táplálás bontása | 3 | db
KIF elosztó berendezés (egység) bontása | 3 | db
Ép. tr. áll. segédüzemi tábla bontása | 1 | db
Ép. tr. állomás világításának bontás | 1 | db
KÖF kapcsolóber.-hez lábazat beépítés | 4 | db
KIF elosztó berendezés (egység) építése | 4 | db
Ép. tr. állomás világításának kiépítése | 1 | db
Kábelbebúvók utólagos lezárása | 6 | db
Ép. áll. takarítás munkaidőben | 1 | db
Tr. állomás fertőtlenítő takarítása | 1 | db
Áramváltós mérőhely kiépítése (földön) | 2 | db
Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn) | 88 | db
Csavaros kábelsaru le. vezetőről (lenn) | 76 | db
Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn) | 88 | db
Préselt kábelsaru fel. vezetőre (lenn) | 76 | db
Földelési csatlakozó pont kiépítése | 1 | db
Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | 1 | db
Földelési ellenállás mérés | 1 | db
Földelő vezeték kiépítése épületben | 15 | m
Hurokellenállás mérés | 5 | db
KÖZV érintésvédelem ellenőrzése javítása | 5 | db
Figy. tábla egyéb helyre | 5 | db
Figyelmeztető jelzések felfestése | 2 | db
Meglévő vakolat leverése | 50 | m2
Mennyezet javítása ép. tr. állomáson | 10 | m2
Belső falfelületek vakolása | 40 | m2
Belső falfelületek meszelése | 50 | m2
Szerelő gépkocsi km költsége | 1 | db
Teher gépkocsi km költsége | 1 | db
Aggregátoros berendezés csatlakoztatása | 1 | db
Aggregátoros berendezés üzemeltetése | 1 | db
FKV felszíni kapcsolószekrény | 1 | db
ÁA átkapcsoló autómatika | 1 | db
AJV aluljáró világítás elosztószekrény | 1 | db
ÁV árkádvilágítás elosztója | 1 | db
NYY-J 4x95 mm2 Cu kábel | 20 | m
helység világításhoz kapcsoló, dugalj, lámpatest | 1 | db
feszültségmentesítés | 3 | alk
megvalósulási dokumentáció | 1 | db
gumiszőnyeg csúszásgátlós, 1000V átütési szilárdságú | 5 | m2
HAFM 125 áramváltós mérőhely | 2 | db
Rúdföldelő 3 m-es Ø20 | 1 | db
"Vigyázz! Nagyfeszültség!" figyelmeztető tábla | 2 | db
Kábel 1 kV NAYY-J 4×240 SM 0,6/1 kV (Al) | 5 | m
Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu) | 22 | m
Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 50-95 | 4 | db
Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 150-240 | 3 | db
Saru KIF szakadófejes 2595/1x16 SK-V-K Al: 25-95 RM/SM/RE/SE; Cu: 25-95 RM/SM, 10-35 RE; furat 16 | 52 | db
Saru KIF szakadófejes 120240/2x16 SK-V-K Al: 120-240 RM/SM, 120-185 RE/SE; Cu: 120-185 RM/SM; furat 16 | 24 | db
Szig cső vékonyf UV 24/8-0 CGPT | 10 | db
Szig cső vékonyf UV 39/13-0 CGPT | 6 | db
Biztosítóbetét 500 V NH 2 125 A | 6 | db
Sorozatkapcsos szerelvény sínre szerelt(ÉMÁSZ) | 8 | db