## Részletes ártáblázat
Ajánlati lap
Sorszám | Megnevezés | Típus | Egység | Mennyiség | Ajánlattevő által megajánlott Termék megjelölése, megajánlott Termék műszaki paraméterei | Nettó Egység ár (HUF/db) | Összesített nettó egységár (HUF)
1 | Ütésálló és ívvédő sisak beépített arcvédővel, Y állszíjjal. Védőeszköz kategória: 3. Ívvédő hatás: száraz körülmények között 4,1 kA zárlati áram 1 másodpercig tartó ívhatása ellen.Gyártástól számított 4 évig használható.EN 50396, látómező: EN 166, 168, 170 .Látómező 2. optikai osztáy. | IDRA 1 | db | 40 |  |  | 0
2 | Jólláthatósági sárga mellény, minimum 2 vízszintes fényvisszaverő csíkkal.CE, MSZ EN ISO 20471:2020 (2) . 120 g/m2 100 % PE. | HV014Y | db | 50 |  |  | 0
3 | Skylotec teljes testhevederM-XXL. Rozsdamentes acél Oktalock kettős biztosítású csatokkat felszerelt, munkaövvel egybeépített teljes testheveder.A túlnyúló hevederszalagok feltekerhetőek, gumival rögzíthetőek.A testheveder mell részén gyorsbeállítós csatok vannak .A techniaki adatlap Neoprén tartóban van elhelyezve. A hát részen zöld kikönnyített esésindikátor található. A mell részen O gyürűbe csatolható vissza, és így egy teljesértékű kikötési pontot képez . A heveder kialakitása bal oldalon narancssárga színnel van jelölve, a láb és a váll részen is ezáltalegyértelmű a felvétele. Váll részen és a comboknál is párnázott kialakítású . A csatlakozási ( oldal és hát valamint mell részen )a csatlakozási pontok alumínium anyagból készülnek.EN 358:2018 ,EN 361:2002 | Skylotec IGNITE TRION | db | 22 |  |  | 0
4 | Skylotec teljes testhevede XXL-5XLRozsdamentes acél Oktalock kettős biztosítású csatokkat felszerelt, munkaövvel egybeépített teljes testheveder.A túlnyúló hevederszalagok feltekerhetőek, gumival rögzíthetőek.A testheveder mell részén gyorsbeállítós csatok vannak .A techniaki adatlap Neoprén tartóban van elhelyezve. A hát részen zöld kikönnyített esésindikátor található. A mell részen O gyürűbe csatolható vissza, és így egy teljesértékű kikötési pontot képez . A heveder kialakitása bal oldalon narancssárga színnel van jelölve, a láb és a váll részen is ezáltalegyértelmű a felvétele. Váll részen és a comboknál is párnázott kialakítású . A csatlakozási ( oldal és hát valamint mell részen )a csatlakozási pontok alumínium anyagból készülnek.EN 358:2018 ,EN 361:2002 | Skylotec IGNITE TRION | db | 22 |  |  | 0
5 | Kikötő kötél Skylotec Lory Pro . Egy mozdulattal állítható a pozícionáló kötél hossza. Alumínium szerelvényekkel van szerelve . Különböző hosszúságú kötelekkel rendelhető, házilag cserélhető kötéllel. A kötél sérülés esetén a dolgozó is kicserélheti, nem kell szakszervíz. A kötél megfeszülése esetén autómatikusan blokkol , nem engedi csúszni a pozíciót . A tőcsavar kicsavarásával patentosan kinyitható a szerkezet , kötélcseréhez . Excentrikus szorításos elven műkődik , minél jobban beledőlnek, annál jobban szorul a kötélre az excenter .EN 358:2018 | Skylotec Loriy Pro | db | 44 |  |  | 0
6 | Villanyszerelő bokacipő védőlábbeli ,amely véd 500/2500 V "00" osztály váltakozó feszültség hatása ellen száraz körülmények között .Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását Acél orrmerevítő védelem Talpátszúrás elleni védelem Ütéscsillapítás a saroknál Szénhidrogének ellenálló Férfi kapli szélesség Női kapli szélesség Méretre készült ortopédiai talpbetét, amely megfelel az európai normáknak DGUV112-191 Anyagok: Felsőrész: Vízálló bőr Bélés: SmellStop szagsemlegesítő és antibakteriális* Középtalp: Fresh’n Flex Kapli: Acél Talp: Fáradtsággátló AirTech + Tpu-Skin. EN ISO 20345: 2012 . SB,E, WRU , P, FO , SRC. MSZ EN ISO 20345:2012.EU típusvizsgálati tanúsítvány sz.:4/2021 .Mérettartomány:37-49-ig. | B0119E BASE Beethoven villanyszerelő munkabakancs (500V) SB,E ,WRU , P, FO ,SRC SRC | db | 75 |  |  | 0
Összesített nettó ajánlati ár (HUF- technikai szám) | [6 empty] | 0