- Ajánlatkérés

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (1181 Budapest, Benedek Elek utca 13-15.), mint Ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) egyfordulós, nyílt beszerzési eljárást (a továbbiakban: beszerzési eljárás) hirdet „Budapest I. kerület (váralagút) elzárt kezelőterű épített közvilágítási kapcsolóhelyiségeinek rekonstrukciója” tárgyban. A jelenlegi hálózat vonatkozásában a közvilágítási panelek elavultak, korszerűtlenek, cserére szorulnak, jelenleg kizárólag ideiglenes üzem tartható fenn, mely a biztonságos üzemeltetés szempontjából nem jelent hosszú távú megoldást.

### 1. Pályázati forma:

A továbbiakban meghatározott feladatok elvégzésére Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:74. § szerinti egyfordulós nyílt beszerzési eljárást hirdet.

- A tárgyi ajánlatkérés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá.

- 2. A szolgáltatási feladat meghatározása:

Budapest I. kerület (váralagút) elzárt kezelőterű épített közvilágítási kapcsolóhelyiségeinek rekonstrukciója, komplex tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése. A jelenlegi hálózat vonatkozásában a közvilágítási panelek elavultak, korszerűtlenek, cserére szorulnak, jelenleg kizárólag ideiglenes üzem tartható fenn, mely a biztonságos üzemeltetés szempontjából nem jelent hosszú távú megoldást.

Tervezés- Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi különösen:

- Ajánlatkérő, mint Megrendelő által rendelkezésre bocsátott Tervfeladatlapok alapján kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályok, szabványok, illetve Ajánlatkérő, mint Megrendelő előírásai szerint. Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi tehát a komplett tervdokumentáció elkészítése műszaki leírással, nyomvonal és helyszínrajzokkal, berendezés gyártási tervvel, árazott és árazatlan költségvetési kiírással együtt. Az árazatlan költségvetési kiírást meg kell bontani technológiai (lakatos, kőműves, villamos szakági) tételekre. Ajánlatkérő felhívja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a tervezés során az esetlegesen felmerülő burkolat helyreállításra vonatkozó tételek esetében a Fővárosi Önkormányzat, illetve a Kerületi Önkormányzat által megalkotott rendeletekben előírt helyreállítási módon és m2-t kell figyelembe venni.

- az  engedélyezési eljárás megindításának kérelmezése, továbbá az engedélyezési eljárás lefolytatása, a kivitelezés megkezdéséhez és megvalósításához szükséges engedélyek, hatósági nyilatkozatok, illetve közműnyilatkozatok teljeskörű beszerzése;

- szükség esetén a forgalomtechnikai terv elkészítése, forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás beszerzése.

Kivitelezés- Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi különösen:

- kivitelezési munkák teljeskörű megvalósítása, az elkészült/ befejezett berendezések átadása. Ajánlatkérő felhívja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzése Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi. Használt anyagok felhasználása nem megengedett, az árajánlat csak új anyagok beépítésére, felhasználására vonatkozhat.

- a kivitelezési munkák koordinációja, a szükséges szakfelügyletek megrendelése, feszültségmentesítési kérelmek ütemezése és megrendelése az áramszolgáltatótól.

- a műszaki átadás- átvételi eljárás során a berendezések/ rendszerek működési próbája, az esetlegesen tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a működési próba megismétlése;

- Megvalósulási dokumentáció elkészítése, mely magában foglal 2 példány kivitelezői nyilatkozatot és felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 1 példány építési napló másolatot, 2 példány földelés ellenállás mérési jegyzőkönyvet, 2 példány erősáramú villamos berendezés üzembehelyezését megelőző első felülvizsgálat jegyzőkönyvét, kezelési és karbantartási útmutatót, BDK üzemeltető szerelői munkatársak helyszíni kioktatását az egyedi villamos berendezés rendeltetésszerű és biztonságos használatáról, a beépített anyagokról és berendezésekről műszaki megfelelőségi és teljesítmény nyilatkozatokat, fő anyagok anyagszámláit (pl.: a tervezett kapcsoló berendezés/szekrény stb.);

- a jótállási időszakon belül hibák kijavítása;

- a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Beszerzési Dokumentációban részletezett feladat elvégzése;

- Nyertes Ajánlattevő saját költségén, az illetékes Üzemmel történő előzetes egyeztetést követően a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a Nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.

- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok Ajánlatkérő tulajdonát képezik – Nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérővel szerződéses jogviszonyban álló Társaság részére kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

Az létesítendő új hálózat alapvető műszaki paraméterei, jellemzői:

K-40674-1 kapcsoló helyiség:

2db új közvilágítási panel létesítése szükséges (szekrényben elhelyezve), melyből a közvilágítási résznek 12x2 fázisú + 4x2 fázisú tartalék kitáplálásra van szükség. Az Elmű oldalról 3*100A betáplálás van. Az Alagút Napközben teljes fényerővel éjszaka csökkentett fényerővel üzemel. A helyiség és kapcsolók földelését újonnan ki kell alakítani a közterületről bevezetve. A régi közvilágítási kapcsolóberendezés teljes elbontása szükséges, valamint a kábelakna vaslemezfedését is szükséges cserélni, pótolni. Az elzárt kapcsolóhelyiség bejáratnál, a kapcsolótér ajtaján kívül, de annak közvetlen környezetében Új Tűzeseti főkapcsoló kialakítás szükséges melynek az alagút ide eső közvilágítási áramköreit feszültség mentesítenie kell.

K-41530-1 kapcsoló helyiség:

2db új közvilágítási panel létesítése szükséges (szekrényben elhelyezve), melyből a közvilágítási résznek 22x2 fázisú + 6x2 fázisú tartalék kitáplálásra van szükség. Az Elmű oldalról 3*100A betáplálás van. Az Alagút Napközben teljes fényerővel éjszaka csökkentett fényerővel üzemel. A helyiség és kapcsolók földelését újonnan ki kell alakítani a közterületről bevezetve. A régi közvilágítási kapcsolóberendezés teljes elbontása szükséges, valamint a kábelakna vaslemezfedését is szükséges cserélni, pótolni. Az elzárt kapcsolóhelyiség bejáratnál, a kapcsolótér ajtaján kívül, de annak közvetlen környezetében Új Tűzeseti főkapcsoló kialakítás szükséges melynek az alagút ide eső közvilágítási áramköreit feszültség mentesítenie kell.

Ajánlatkérő felhívja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a tárgyi eljárás eredményeként megkötendő szerződés keretében történő munkavégzés során az Alagút 24 órás üzemét folyamatosan biztosítani kell.

Ajánlatkérő felhívja továbbá a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplők figyelemét, hogy az építészeti beavatkozás szempontjából a kapcsolóhelyiségeken belül a meglazult vakolatot el kell távolítani, aminek helyére új vakolatot kell felhordani majd kétszeri diszperziós falfestést kell elvégezni. Lakatos szerkezeti beavatkozás szempontjából a kapcsolóterek meglévő megmaradó fém lemezajtóit felújítva-festve könnyű nyithatóságát biztosítani kell, valamint BDK biztonsági egységkulccsal kell nyithatóvá tenni. Épületvillamos szempontból a kapcsolóterek világítási berendezéseit és dugalj áramköreit teljeskörűen fel kell újítani. Az új kapcsolóberendezések legyenek alkalmasak fogyasztásmérés kialakításra, fogyasztásmérő befogadására.

Részletesen a jelen Ajánlatkérés mellékleteként rendelkezésre bocsátott tervfeladatlapokban.

A teljesítés (vég)határideje:

Tervezési részfeladat vonatkozásában: a szerződés hatályba lépésétől számított 90 nap.

A kivitelezési részfeladat vonatkozásában: az egyeztetett, engedélyeztetett kiviteli terv birtokában a munkaterület átadását követő 120 nap.

Nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó a Ptk. 6:36. §-ban foglaltak szerint előteljesítésre jogosult.

A teljesítés helye:

HU110- Budapest

Budapest I. kerület Clark Ádám tér felöli kapcsoló helyiség (K-41530-1 és K-40674-1)

3. Ajánlati ár, az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Az ajánlatok bírálata során Ajánlatkérő a legjobb ár- érték arány értékelési szempontját alkalmazza:

| Az értékelés részszempontjai | Súlyszám |
| --- | --- |
| 1. Ár szempont – Szumma ajánlati ár (Szumma nettó vállalkozói díj - HUF) | 85 |
| 2. Minőségi szempont - Megnevezés: Az ajánlatkérés 8.2.1. pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat) | 15 |

Adható pontszámok: 0-10

Ajánlatkérő értékelési szempontként az alábbi részszempontokat határozza meg:

1. sz. értékelési részszempont: Szumma ajánlati ár (Szumma nettó vállalkozói díj - HUF)

Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek a legalacsonyabb, forintban kifejezett szumma ajánlati árat tartalmazó ajánlat minősül (legalacsonyabb ellenszolgáltatásnak). A legalacsonyabb ellenszolgáltatás kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 10), a többi szumma ajánlati ár pedig a legkedvezőbb szumma ajánlati árhoz viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat

Az 1. sz. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

Fordított arányosítási módszer

ahol:

P: 	a vizsgált ajánlati elem/ szumma ajánlati ár adott részszempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: 	a pontskála felső határa 
Pmin:	a pontskála alsó határa
Alegjobb: 	a legelőnyösebb szumma ajánlati ár értéke; 
Avizsgált: 	a vizsgált szumma ajánlati ár értéke;

A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak az ajánlatkérésben megadott, illetve a szerződéses feltételekből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden előírt kötelezettséget és feladatot.

Az árat magyar forintban (HUF) kell megadni. Ajánlatkérő felhívja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplők/ Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Felolvasólapon „Szumma ajánlati árként” a Tervezési (1. számú részfeladat) és a Kivitelezési (2. számú részfeladat) tevékenységek ellenértékének összegét kerek, egész számban kell megadni.

Az átalányárnak tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Beszerzési Dokumentációban foglaltak szerint felmerülő költséget (pl.: anyagköltség, munkadíj, tervezés, kivitelezés, engedélyezési díj és egyéb szakhatósági engedélyezések díja, közműegyeztetések díja, Földhivatal által kiadott tulajdoni lapok díja, esetleges forgalomtechnika tervezés-kivitelezés költsége, szakfelügyelet díja, közterület helyfoglalás díj, feszültségmentesítés és szakfelügyelet díja, tervvéleményezés díj, esetleges forgalomtechnika táblázás-korlátozási díj, megvalósulási dokumentáció elkészítésének költségei stb.), adót és illetéket, kivéve az ÁFA összegét.

Ajánlattevő a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlatkérés és annak mellékletei nem voltak teljeskörűek. Amennyiben az ajánlatkérés vagy annak mellékletei nem értelmezhetőek egyértelműen, saját érdekében az Ajánlattevő kötelezettsége az ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani e-mailben (címzett: bdk@bdk.hu, másolatban: laszlo.szocs@bdk.hu) megküldött kérés útján. Kérdést legkésőbb az ajánlat benyújtási (ajánlattételi) határidő lejártát megelőző 4. munkanapig lehet előterjeszteni, ezen határidőt követően benyújtott kérdés elkésettnek minősül, mely kérdéseket Ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. Ajánlatkérő a határidőben beérkező kérdés vonatkozásában válaszát legkésőbb az ajánlat benyújtási (ajánlattételi) határidő lejártát megelőző 2. munkanapon adja meg/küldi meg az érdeklődő részére.

2. sz. értékelési részszempont: Az ajánlatkérés 8.2.1. pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat):

Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek a legtöbb hónapban kifejezett megajánlás minősül. A legtöbb hónapban kifejezett megajánlás kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 10), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számítjuk ki a pontszámokat.

A maximális tapasztalatnál (36 hónap) nagyobb megajánlás esetében Ajánlatkérő az ajánlatkérésben megadott ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

A szakmai tapasztalat számításába a kezdő hónap is bele számít. (Pl. 2017.03-2017.07. = 5 hónap). A párhuzamosan töltött időket Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.

A 2. sz. értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

Egyenes értékarányosítási módszer:

ahol:

P: 	a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: 	a pontskála felső határa 
Pmin:	a pontskála alsó határa
Alegjobb: 	a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: 	a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;

A legalacsonyabb adható megajánlás 0 (nulla).

Ajánlatkérő a felolvasólapon az alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli többlettapasztalatot értékeli (0 és 36 hónap között). Az értékelési szempont szerinti értéket (hónap) ajánlatkérő a felolvasólapon egész számban kéri megadni.

Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményként előírt gyakorlaton felül többlettapasztalattal, a felolvasólapon a „0” érték kell, hogy szerepeljen, tekintettel arra, hogy a bemutatott szakember többlettapasztalattal nem rendelkezik.

Megjegyzés: az ajánlatkérő az ajánlatkérés 8.2.1.) pontjában foglaltak igazolására bemutatott szakember alkalmasság igazolására használt szakmai tapasztalatát az értékelés során nem veszi figyelembe, mert ezek a teljesítéshez szükséges minimális elvárást jelentik!

A 2. értékelési részszempontra kizárólag egy szakember – az adott alkalmassági követelményre megajánlott szakember – jelölhető. Az adott szakember tekintetében A VÁLLALÁS ALÁTÁMASZTÁSÁRA ÖNÉLETRAJZOT KELL CSATOLNI, MINIMÁLISAN MEGJELÖLVE A MEGAJÁNLOTT SZAKEMBER NEVÉT, JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉNEK és ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJÉT, KAMARAI AZONOSÍTÓ SZÁMÁT ÉS az alkalmassági minimumkövetelményen felüli SZAKMAI TÖBBLETTAPASZTALATÁT.

4. Szerződési feltételek

Az ellenszolgáltatás teljesítése:

Nyertes Ajánlattevő az alábbiak szerint jogosult számla kiállítására:

| Számlázási ütemek | Számlázható vállalkozói díj |
| --- | --- |
| I. fizetési ütem: kiviteli tervek elkészítése és a közműegyeztetések, hozzájárulások beszerzését (és annak Megrendelő általi jóváhagyását) követően (1. sz. számla) | A tervezési feladatokra eső díj 100%-a. |
| II. fizetési ütem: a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását és valamennyi szerződéses feladat elvégzését követően (2. sz. számla) | A kivitelezési feladatokra eső díj 100%-a. |

A számla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, átutalással kerül kiegyenlítésre. A számla fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 30 nap.

- A szerződésből eredő fizetési kötelezettségek utáni kamat

Jelen beszerzéssel létrejött jogviszonyból eredő, akár az Ajánlatkérőt, akár az Ajánlattevőt terhelő, bármely egyéb fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén, a késedelmi kamat mértékére a Ptk. 6:155. § előírási érvényesek.

5. A szerződés létrejötte:

Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül vállalkozási szerződést köt, melynek tartalmára a jelen ajánlatkérés, továbbá a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak az irányadóak, attól eltérni nem lehet.

6. Annak meghatározása, hogy Ajánlattevő tehet-e részajánlatot vagy többváltozatú (alternatív) ajánlatot

Ajánlatkérő nem biztosít részekre történő ajánlattételt, figyelemmel arra, hogy a tárgyi beszerzés sem gazdasági, sem műszaki szempontból nem indokolja a részekre bontást.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

7. Az Ajánlat

Az Ajánlatok kidolgozása

A benyújtandó ajánlatot a jelen ajánlatkérésben előírtak szerint kell elkészíteni. Az ajánlatok felbontása után az ajánlat nem módosítható, abban semminemű változtatást, átvezetését nem lehet kérni. Az ajánlatot egyebekben csak az ajánlattételi határidő lejártáig lehet módosítani, illetőleg visszavonni.

Ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség ideje az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 30 nap.

Az Ajánlatok tartalma:

Az Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívás szerinti tartalommal kell ajánlatát megtennie.

Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a jelen ajánlatkérés szerinti feltételek elfogadásáról (3. számú melléklet).

Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia. (1. számú melléklet)

Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a Tervezési (1. számú részfeladat) és Kivitelezési (2. számú részfeladat) részfeladatok ellenértékét megbontó ajánlati lapot. (2. számú melléklet)

Az ajánlatot a cégjegyzékbe bejegyzett képviselőjének (képviselőinek) kell aláírni (aláírniuk), továbbá csatolni szükséges e személy (személyek) részéről az aláírási címpéldányt, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintát. (5. számú melléklet)

Amennyiben az ajánlat nem a cégjegyzésre jogosult(ak) részéről kerül aláírásra és erre vonatkozó külön meghatalmazást kell az ajánlattevőnek csatolnia.

Az ajánlatot tartalomjegyzékkel kell ellátni.

Az ajánlat minden oldalát folyamatosan sorszámozva, és szignálva kell a jelentkezés aláírójának, illetve aláíróinak (PDF fájl formátumban) benyújtania.

Az ajánlattétel nyelve magyar.

Az ajánlathoz csatolandók a jelen ajánlatkérésben meghatározott nyilatkozatok, igazolások és egyéb iratok.

8. További információ:

Az ajánlathoz csatolandók a jelen ajánlatkérésben meghatározott nyilatkozatok, igazolások és egyéb iratok.

8.1. Kizáró okok:

A beszerzési eljárásban nem lehet ajánlatot tevő vagy alvállalkozó, aki:

- végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás folyamatban van;

- tevékenységét felfüggesztették, vagy felfüggesztette,

- 1 (egy) évnél régebben lejárt vámfizetési-, társadalombiztosítási járulék, vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a megfizetésre halasztást sem kapott,

- a szolgáltatás nyújtásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik,

- a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

- korábbi köz/beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;

- súlyos szerződésszegés esetén a Társaság a vele kötött korábbi szerződését (szerződéseit) felbontotta.

Felhívjuk a T. Ajánlattevők szíves figyelmét arra, hogy a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlatában külön nyilatkozniuk szükséges (4. számú melléklet). A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat keltezésének dátuma nem lehet korábbi, mint a tárgyi eljárás meghirdetésének időpontja.

8.2. Alkalmassági követelmények:

Műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények:

8.2.1. Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik

- legalább 1 fő, EN-VI vagy V szakirányú tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/ végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

Csatolandó:

- Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az alkalmassági követelmény körében előírt szakmai gyakorlati idő bemutatása ezen szakember esetében nem szükséges, a bejegyzés ténye és a nyilvántartás adatai alapján Ajánlatkérő automatikusan úgy tekinti, hogy az adott szakember az alkalmassági követelményben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, ugyanakkor az önéletrajzban kötelesek feltüntetni a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének idejét) amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. (6. számú melléklet)

Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjáig!

8.2.2. Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás megjelenésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap), legalább nettó 5.000.000; - Ft ellenértékű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, közvilágítási hálózat létesítésére és/vagy cseréjére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, mely magában foglalja az alábbi tevékenységeket:

- közvilágítási kapcsolóberendezés és/vagy közvilágítási oszlop és/vagy közvilágítási kábel létesítése és/vagy cseréje.

Csatolandó:

- Ajánlattevőnek csatolnia kell a jelen ajánlati felhívás megjelenésétől visszafelé számított 3 év vonatkozásában a beszerzés tárgyára vonatkozó cégszerűen aláírt referencianyilatkozatot. A referencianyilatkozatot olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: teljesítés (referenciamunka) tárgya, ellenértéke, teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal) és helye, a szerződést kötő másik fél neve és címe, a referenciát érintően a kapcsolattartó neve, beosztása és elérhetősége. (7. számú melléklet)

Pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelmények:

8.2.3. Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában vagy nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártától visszafele számított 30 napon belüli „0”-s adóigazolással.

Csatolandó:

Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidő lejártától visszafele számított 30 napon belüli „0”-s NAV által kiállított/kiadott adóigazolást, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozás mentes adózói adatbázisában.

9. Az ajánlatok leadása:

9.1 Az Ajánlattevőknek az ajánlatukat papír alapon be kell nyújtaniuk a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., mint Ajánlatkérő részére (1181 Budapest, Benedek Elek utca 13-15., BDK Kft. Titkársága).

A zárt borítékon szíveskedjenek feltüntetni az alábbiakat: „NEM BONTHATÓ FEL 2025.03.17. 11:00-ig Budapest I. kerület (váralagút) kapcsolószekrény ajánlat”

9.2. Az ajánlattételi határidő: 2025. 03. 17. 11:00

Az ajánlattételi határidő lejártát követően megküldött ajánlatokat nem tudjuk figyelembe venni.

10. Hiánypótlás:

Az Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére azonos feltételekkel hiánypótlási lehetőséget biztosít, azzal hogy a Felolvasólap NEM hiánypótolható! Amennyiben a FELOLVASÓLAP nem kerül az Ajánlattevő által hiánytalanul kitöltésre, az automatikus érvénytelenséget von maga után!

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen jelen ajánlatkérésben (felhívásban) foglaltaknak.

A hiánypótlásra vonatkozó felszólítást az Ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.

11. Eredményhirdetés időpontja:

Az ajánlattételi határidő lejártát követő legfeljebb 10 napon belül hirdetünk eredményt.

Ajánlatkérő jogosult az eredményhirdetés határidejét szükséges mértékben meghosszabbítani, feltéve, hogy az ajánlattevők részére megküldött hiánypótlások és azok teljesítése ezt indokolja. Ajánlatkérő az eredményhirdetés határidejének meghosszabbításáról szóló értesítést köteles az ajánlatokban megjelölt kapcsolattartási pontokra (e-mail címekre) közvetlenül megküldeni valamennyi ajánlattevő együttes értesítése mellett.

Az eredményhirdetésről szóló tájékoztatót, ajánlatkérő az ajánlatokban megjelölt kapcsolattartási pontra (e-mail címre) közvetlenül megküldi valamennyi ajánlattevő együttes értesítése mellett.

12. Szerződéskötés időpontja:

Ajánlatkérő az eredményhirdetést követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül vállalkozási szerződést köt.

13. Egyéb információ:

a.) Az ajánlattétel nyelve: magyar

b.) Ajánlatkérő a tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét az alábbiak szerint:

- Helyszíni bejárás időpontja: 2025. 03. 07 9:00

- Gyülekezés helyszíne: Budapest I. ker. Clark Ádám tér

A helyszíni bejárás célja a gazdasági szereplők számára a teljesítés helye/ helyszíne megtekintése lehetőségének biztosítása, a helyszín megtekintése során nem kerül sor kiegészítő tájékoztatás nyújtására. Ajánlatkérő helyszíni konzultációt nem tart.

c.) Az ajánlatok bírálatát, értékelését a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. munkatársaiból alakult bizottság végzi, amelyről jegyzőkönyv készül.

d.) A Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel szemben a szerződéskötés megtagadására vonatkozó jogát kifejezetten fenntartja.

Az Ajánlatkérő a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát kifejezetten fenntartja.

e.) Az ajánlat érvénytelen, ha

- azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

- nem felel meg a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek;

- azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az Ajánlattevő visszavonta.

Kelt: Budapest, 2025. március 4.

Tisztelettel:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

Pap Zoltán

ügyvezető

1. sz. melléklet

- FELOLVASÓ LAP

- Tárgy: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Ajánlatkérő által lefolytatott „Budapest I. kerület (váralagút) elzárt kezelőterű épített közvilágítási kapcsolóhelyiségeinek rekonstrukciója” tárgyú nyílt beszerzési eljárás

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Címe (székhelye): |  |
| - irányítószám, település |  |
| - utca, házszám |  |
| - Elektronikus levelezési címe: |  |

| Szumma ajánlati ár (szumma nettó vállalkozói díj - HUF): | Nettó………………HUF |
| --- | --- |
| Az ajánlatkérés 8.2.1. pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat) | …………hónap |

- Kelt: …….………2025…………………

|  |  | …………….……….. Cégszerű aláírás |
| --- | --- | --- |

2. számú melléklet

AJÁNLATI LAP

- Tárgy: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Ajánlatkérő által lefolytatott „Budapest I. kerület (váralagút) elzárt kezelőterű épített közvilágítási kapcsolóhelyiségeinek rekonstrukciója” tárgyú nyílt beszerzési eljárás

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Címe (székhelye): |  |
| - irányítószám, település |  |
| - utca, házszám |  |
| - Elektronikus levelezési címe: |  |

| - részfeladat | Nettó [Forint] | 27% ÁFA | Bruttó [Forint] |
| --- | --- | --- | --- |
| Tervezés összesen |  |  |  |

| - részfeladat | Nettó [Forint] | 27% ÁFA | Bruttó [Forint] |
| --- | --- | --- | --- |
| Kivitelezés összesen |  |  |  |

| Szumma Ajánlati ár (Szumma nettó vállalkozói díj- HUF): | Nettó [Forint] | 27% ÁFA | Bruttó [Forint] |
| --- | --- | --- | --- |
| Mindösszesen |  |  |  |

- Kelt: …….………2025…………………

|  |  | …………….……….. Cégszerű aláírás |
| --- | --- | --- |

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott …………………….. mint a(z) …………………………………………………… ajánlattevő képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Ajánlatkérő által „Budapest I. kerület (váralagút) elzárt kezelőterű épített közvilágítási kapcsolóhelyiségeinek rekonstrukciója” tárgyában kiírt pályázati eljárásban részt kívánunk venni.

Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.

Kijelentjük, hogy az ajánlatkérési felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, feltételeket ismerjük, megértettük, a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

- Kelt:…….………2025…………………

|  | …………….……….. Cégszerű aláírás |
| --- | --- |

4. sz. melléklet

Nyilatkozatat

kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott …………………….. mint a(z) …………………………………………………… ajánlattevő képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Ajánlatkérő által „Budapest I. kerület (váralagút) elzárt kezelőterű épített közvilágítási kapcsolóhelyiségeinek rekonstrukciója” tárgyú eljárással kapcsolatban cégünkre nézve nem állnak fenn a tárgyi eljárás ajánlatkérésének 8.1. pontjában meghatározott  kizáró okok.

- Kelt: …….………2025…………………

|  | …………….……….. Cégszerű aláírás |
| --- | --- |

5. sz. melléklet

Aláírási címpéldányt, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta

6. számú melléklet

Önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat

| SZEMÉLYES ADATOK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Név: |  |  |  |
| Születési idő: |  |  |  |
| Állampolgárság: |  |  |  |
| ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |  |  |  |
| Mettől meddig (év) |  | Intézmény megnevezése / Végzettség |  |
| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |  |  |  |
| Mettől meddig (év) |  | Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése |  |
| JOGOSULTSÁGGAL KAPCSOLATOS ADATOK |  |  |  |
| Tervezői jogosultsága és megszerzésének ideje (év, hónap): / érvényességének ideje (év, hónap, nap) |  |  |  |
| Kamarai Nyilvántartási Száma: |  |  |  |
| TAPASZTALAT (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |  |  |  |
| Projektek/szerződések ismertetése, a teljesítés időszaka (-tól, -ig, éé,hh) |  |  | Ellátott funkciók, feladatok, megszerzett tapasztalatok ismertetése |
| TÖBBLETTAPASZTALAT (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |  |  |  |
| Projektek/szerződések ismertetése, a teljesítés időszaka (-tól, -ig, éé,hh) |  |  | Ellátott funkciók, feladatok, megszerzett tapasztalatok ismertetése |

Teljesítésbe bevont szakemberként kijelentem, hogy a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek, _________________________ Ajánlattevő rendelkezésére állok, illetve esetemben nem áll fenn olyan körülmény, amelyek a szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból kizárja.

- Kelt: ___________________

_____________________________________

(Aláírás a szakember részéről)

7. számú melléklet

Nyilatkozat referenciáról

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Ajánlatkérő által a „Budapest I. kerület (váralagút) elzárt kezelőterű épített közvilágítási kapcsolóhelyiségeinek rekonstrukciója” tárgyú beszerzési eljárásban az Ajánlatkérés 8.2.2. pontjában előírt ajánlati felhívás Ajánlatkérő honlapján történő megjelenésétől visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónap) jelentősebb referenciáink a következők voltak:

| Szerződéskötő másik fél megnevezése (neve, címe) és az információt nyújtó személy neve, beosztása, elérhetősége | A teljesítés ideje (kezdő- befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal) és helye | A teljesítés (referenciamunka) tárgya és ellenértéke | A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (IGEN/NEM): |
| --- | --- | --- | --- |

Kelt:

|  | …………….……….. Cégszerű aláírás |
| --- | --- |

Abban az esetben kell kitölteni, mennyiben a szakember szerepel a Kamarai Nyilvántartásban.

Abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a szakember nem szerepel a Kamarai Nyilvántartásban.

A megfelelő aláhúzandó

A megfelelő aláhúzandó