## Összesítő
Munka címe: | BUDAPEST, VIII. kerület - Lósy Imre utca közvilágítási kiviteli terve tervszám: bp08_2024_07_vil_kiv munkaszám: 604350082
Beruházó: | Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tervező: | URBEN DESIGN GROUP KFT. 8097 NADAP Haladás út 48.
Kivitelező:
Tervezői ár
|  | Munkadíj (techn. tételár): | 0
|  | "K" tételek összege: | 0
|  | Anyagköltség: | 0
|  | Összesen (nettó): | 0
|  | 27%ÁFA: | 0
|  | Összesen (bruttó): | 0
Az árakat egész számértékre kerekítve kell megadni!
|  |  |  | Budapest, 2025. július 2. | Tokai Gábor
Urben Design Group Kft.

## Technológiai tételek
Technológiai tételek
Sorszám | BSZJ azonosító | Elszámolási tétel megnevezése | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1. | BFC-10020 | Járda aszfalt burkolatának vágása | 440 | m |  | 0
2. | BFC-10030 | Járda beton vágása (helyben öntött) | 440 | m |  | 0
3. | BFC-10040 | Járda aszfaltjának bontása (normál) | 200 | m2 |  | 0
4. | BFC-10080 | Járda alapbetonjának bontása (normál) | 200 | m2 |  | 0
5. | BFC-10130 | Úttest aszfalt burkolatának vágása | 18 | m |  | 0
6. | BFC-10150 | Úttest aszfaltjának bontása (normál) | 9 | m2 |  | 0
7. | BFC-10190 | Úttest alapbetonjának bontása (normál) | 9 | m2 |  | 0
8. | BFC-10230 | Járda aszfaltozása (normál) | 200 | m2 |  | 0
9. | BFC-10320 | Járda alapbetonjának készítése (normál) | 200 | m2 |  | 0
10. | BFC-10380 | Úttest aszfaltozása (normál) | 9 | m2 |  | 0
11. | BFC-10470 | Úttest alapbetonjának készítése (normál) | 9 | m2 |  | 0
12. | BFC-11020 | Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése | 16 | db |  | 0
13. | BFC-11030 | Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése | 1 | db |  | 0
14. | BFC-11040 | Földkitermelés (I.-IV. osztály) | 120 | m3 |  | 0
15. | BFC-11120 | Föld és egyéb törmelék elszállítása | 40 | m3 |  | 0
16. | BFC-11170 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | 150 | m2 |  | 0
17. | BFC-11190 | Föld visszatöltés tömörítéssel | 110 | m3 |  | 0
18. | BFC-11200 | Talajtömörségi vizsgálat | 4 | db |  | 0
19. | BFC-12210 | Védőcső elhelyezése kábelárokban | 285 | m |  | 0
20. | BFC-12320 | Védőcső végének lezárása (kábelárokban) | 4 | db |  | 0
21. | KAB-10320 | Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I. | 285 | m |  | 0
22. | KAB-10410 | Kábel vezetés oszlopra, csőben, I. | 50 | m |  | 0
23. | KAB-10600 | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | 285 | m |  | 0
24. | KOZ_10060 | KÖZV lámpakar felszerelése | 9 | db |  | 0
25. | KOZ-11310 | KÖZV lámpatest (magas) leszerelése átfeszítéssel és bekötővezetékkel együtt) | 4 | db |  | 0
26. | KOZ-11370 | KÖZV lámpatest (magas) felszerelése | 10 | db |  | 0
27. | EVJ-10140 | Földelési ellenállás mérés | 3 | db |  | 0
28. | KOZ_10090 | Lámpaoszlop állítása (5 < hossz <= 11m ) | 9 | db |  | 0
29. | EVJ-10070 | Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | 3 | db |  | 0
30. | EVJ-10170 | Hurokellenállás mérés | 1 | db |  | 0
31. | EGY-10020 | Szerelő gépkocsi km költsége | 60 | km |  | 0
32. | EGY-10040 | Darus gépkocsi gépóra díja | 6 | óra |  | 0
33. | EGY-10050 | Kosaras gépkocsi gépóra díja | 10 | óra |  | 0
34 |  | Homlokzat helyreállítása | 2 | m2 |  | 0
Összesen: | [5 empty] | 0
[5 empty] | Budapest, 2025. július 2. | Tokai Gábor
Urben Design Group Kft.

## Különleges tételek
Különleges (a technológiai tételsorral le nem írható) un. "K" tételek
Sorszám | A tétel megnevezése (részletes leírása) | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1 | Átadási dokumentáció készítése | 1 | db |  | 0
2 | Geodézia felmérés | 285 | m |  | 0
Összesen: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Budapest, 2025. július 2. | Tokai Gábor
Urben Design Group Kft.

## Anyaglista
Anyaglista
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1. |  | Hofeka Tweet Stelium S1-X1 2BLSB8 LRS 700mA 37W 3000K típusú lámpatest, RAL 7016 | 10 | db |  | 0
2. |  | NYY‐J 3x2,5 mm2 bekötővezeték | 65 | m |  | 0
3. |  | Kábel 1 kV NYCWY 4x10/10 (Cu) | 285 | m |  | 0
4. | BFC-12030 | KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6) | 285 | m |  | 0
5. | BFC-12040 | KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6) | 16 | m |  | 0
6. |  | Kábeljelző szalag "Erősáramú" | 285 | m |  | 0
7. |  | GURO EKM-1261-1D2-5x16-2PG-C2 csatlakozó doboz | 9 | db |  | 0
9. |  | HTT 76/60/4, horganyzott, RAL 7014 porfestett kandeláber alapvasalattal | 9 | db |  | 0
10. |  | HOK 10/1/76/60 típusú tüzihorganyzott RAL 7016 porfestett acél lámpakar | 8 | db |  | 0
11. |  | HOK 10/2/76/60/90 típusú tüzihorganyzott RAL 7016 porfestett acél lámpakar | 1 | db |  | 0
13. | A-10001444 | Rúdföldelő 3 m-es Ø20 | 3 | db |  | 0
14. |  | NYY1x10 mm zöld-sárga kábel oszlop földeléshez | 6 | m |  | 0
Összesen: | [5 empty] | 0
[5 empty] | Budapest, 2025. július 2. | Tokai Gábor
Urben Design Group Kft.