## Összesítő
Munka címe: | BUDAPEST, VIII. kerület - Dugonics utca közvilágítási kiviteli terve tervszám: bp08_2024_10_vil_kiv munkaszám: 604350083
Beruházó: | Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tervező: | URBEN DESIGN GROUP KFT. 8097 NADAP Haladás út 48.
Kivitelező: | Nem ismert
Kivitelezői ár
|  | Munkadíj (techn. tételár): | 0
|  | "K" tételek összege: | 0
|  | Anyagköltség: | 0
|  | Összesen: | 0
Minden árat egész szám értékre kerekítve kell megadni!
|  |  |  | Budapest, 2025. július 22. | Tokai Gábor
Urben Design Group Kft.

## Technológiai tételek
Technológiai tételek
Sorszám | BSZJ azonosító | Elszámolási tétel megnevezése | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1 | ARK_10060 | Áramkötés bontása (szerelvényes) (fenn) | 9 | db |  | 0
2 |  | KÖZV lámpatest (magas) leszerelése | 9 | db |  | 0
3 |  | KÖZV lámpatest (magas) felszerelése | 9 | db |  | 0
4 | EVJ-10170 | Hurokellenállás mérés | 1 | db |  | 0
5 | EGY-10020 | Szerelő gépkocsi km költsége | 30 | km |  | 0
6 | EGY-10050 | Kosaras gépkocsi gépóra díja | 16 | óra |  | 0
Összesen: | [5 empty] | 0

## Különleges tételek
Különleges (a technológiai tételsorral le nem írható) un. "K" tételek
Sorszám | A tétel megnevezése (részletes leírása) | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1 | Lámpatest függesztő szerkezet sodronyra (A2322-2) felszerelése | 9 | db |  | 0
2 | NYY‐J 3x2,5 mm2 bekötővezeték sodronyban/védőcsőben vezetve | 30 | m |  | 0
3 | Átfeszítő sodrony bontása | 130 | m |  | 0
4 | Átfeszítő sodrony kiépítése | 130 | m |  | 0
5 | Átadási dokumentáció készítése | 1 | db |  | 0
Összesen: |  |  |  |  | 0

## Anyaglista
Anyaglista
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | Tervezett mennyiség | Mennyiség egység | Kivitelezői egységár | Kivitelezői ár
1 |  | HOFEKA Lidia Central 32LED T1 500mA 50W 3000K lámpatest | 9 | db |  | 0
2 |  | Lámpatest függesztő szerkezet sodronyra (A2322-2) | 9 | db |  | 0
3 |  | Átfeszítő sodrony | 130 | m |  | 0
4 |  | Kötélfeszítő horog+szem | 18 | db |  | 0
5 |  | U” bilincs | 18 | db |  | 0
6 |  | ENSTO SLIP12.05 típusú csatlakozó elem | 18 | db |  | 0
7 |  | ERNSTO SV 29.2511 típusú biztosítós csatlakozó elem | 9 | db |  | 0
8 |  | NYY‐J 3x2,5 mm2 bekötővezeték | 30 | m |  | 0
9 |  | NFA 2x25 mm2 légvezeték | 285 | m |  | 0
Összesen: | [5 empty] | 0