

**AJÁNLATI FELHÍVÁS és DOKUMENTÁCIÓ**

**" Budapest III. és VIII. kerület különböző címein közvilágítási hálózatfejlesztések kivitelezési munkái "**

tárgyú

**beszerzési eljáráshoz**

**FIGYELEM!**

**Amennyiben az ajánlat nem CSAK ÉS KIZÁRÓLAG az EkartO@budapestikozmuvek.hu email címre kerül megküldésre, úgy azt nem áll módunkban befogadni, azt érvénytelennek tekintjük.**

**Az ajánlattétel határideje: 2025. szeptember 15. 14:00 óra**

**2025. szeptember 02.**

### Dokumentumok jegyzéke

1. **Ajánlati felhívás**
2. **Mellékletek**

**1. sz. melléklet:** Műszaki leírás

**2. sz. melléklet:** Ajánlati levél és Felolvasólap

**3. sz. melléklet:** Kizáró okokra, alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat(ok)

**4. sz. melléklet:** Titoktartási nyilatkozat

**5. sz. melléklet:** Szerződéstervezet

**6. sz. melléklet:** Aláírási címpéldány, vagy aláírás minta egyszerű másolata/

Meghatalmazás (adott esetben)

**7. sz. melléklet:** Átláthatósági nyilatkozat

## **I.**

## **AJÁNLATI FELHÍVÁS**

1. **Az Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:**

BDK Nonprofit Kft.

Cím: 1181 Budapest, Benedek Elek u. 13-15.

Tel.: +36 20 253 7585

Ajánlatok benyújtásának helye: elektronikus úton : [EkartO@budapestikozmuvek.hu](mailto:bdk@bdk.hu)

Technikai kérdésekben: [EkartO@budapestikozmuvek.hu](mailto:EkartO@budapestikozmuvek.hu) (Ekárt Orsolya, senior beszerző – technikai jellegű kapcsolattartásra szolgáló e-mail cím)

1. **A beszerzés tárgya, mennyisége:**

A továbbiakban meghatározott feladatok elvégzésére Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:74. § szerinti egyfordulós nyílt beszerzési eljárást hirdet.

**A tárgyi ajánlatkérés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá**

**Budapest III. és VIII. kerület különböző címein közvilágítási hálózatfejlesztések kivitelezési munkái**

1. **Műszaki követelmények:**

A jelen ajánlati felhívás 1. számú mellékletében (Műszaki leírás című fejezet) részletezettek szerint.

1. **Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:**

Ajánlatkérő a tárgyi eljárás vonatkozásában biztosítja a részajánlattétel lehetőségét az ajánlati felhívás műszaki tartalma szerint. Az ajánlatok benyújthatóak valamennyi részre vonatkozóan.

1. **Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk:**

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé alternatív ajánlatok megtételét.

1. **A szerződés meghatározása:**

Vállalkozási szerződés.

1. **A teljesítés helye:**

Budapest területén (műszaki tartalomban meghatározott címeken)

1. **A szerződés hatálya:**

Teljesítésig, azaz 2025.12.15-ig

1. **Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele, teljesítést biztosító mellékkötelezettségek (a szerződés megerősítése):**

Fizetési feltételek:

Szerződés …. pontja szerint.

Kötbérek, biztosítékok:

Szerződés ….. pontja szerint.

A kötbérfizetésen túlmenően Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a késedelmes, vagy hibás teljesítéssel összefüggésben felmerült kártérítési követelés érvényesítésére. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.

A Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel: a késedelmi és meghiúsulási kötbér nem érvényesíthető egyszerre. A hibás teljesítési kötbér alkalmazásával párhuzamosan nincs lehetőség szavatossági igény érvényesítésére.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Nyertes Ajánlattevő pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést.

1. **Az ajánlat kiválasztásának bírálati módszere:**

A legjobb ár-érték arány.

Számítás az alábbiak szerint történik:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Részszempontok\*** | **Súlyszám** | |

**Az ajánlatok bírálata során Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában a legjobb ár- érték arány értékelési szempontját alkalmazza:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Az értékelés részszempontjai** | **Súlyszám** |
| 1. Ár szempont – Szumma ajánlati ár (Szumma nettó vállalkozói díj - HUF) | 85 |
| 2. Minőségi szempont - Megnevezés: Az ajánlatkérés 8.2.1. pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat) | 15 |

Adható pontszámok: 0-10

Ajánlatkérő értékelési szempontként az alábbi részszempontokat határozza meg:

**1. sz. értékelési részszempont: Szumma ajánlati ár (Szumma nettó vállalkozói díj - HUF)**

Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek a legalacsonyabb, forintban kifejezett szumma ajánlati árat tartalmazó ajánlat minősül (legalacsonyabb ellenszolgáltatásnak). A legalacsonyabb ellenszolgáltatás kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 10), a többi szumma ajánlati ár pedig a legkedvezőbb szumma ajánlati árhoz viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat

Az 1. sz. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

*Fordított arányosítási módszer*

ahol:

*P*: a vizsgált ajánlati elem/ szumma ajánlati ár adott részszempontra vonatkozó pontszáma

*Pmax*: a pontskála felső határa   
*Pmin*: a pontskála alsó határa  
*Alegjobb*: a legelőnyösebb szumma ajánlati ár értéke;   
*Avizsgált*: a vizsgált szumma ajánlati ár értéke;

A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak az ajánlatkérésben megadott, illetve a szerződéses feltételekből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden előírt kötelezettséget és feladatot.

**Az árat magyar forintban (HUF) kell megadni. Ajánlatkérő felhívja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplők/ Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Ajánlati Felolvasólapon „Szumma ajánlati árként” a kivitelezési tevékenységek ellenértékének összegét kerek, egész számban kell megadni.**

**Az átalányárnak tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Beszerzési Dokumentációban foglaltak szerint felmerülő költséget *(pl.: szakhatósági engedélyezések díja, közműegyeztetések díja, Földhivatal által kiadott tulajdoni lapok díja, geodéziai alaptérkép díja, MÁV, illetve autópálya keresztezések engedélyezési díja, környezetvédelmi hatástanulmány terv díja, forgalomtechnikai terv díja, zöld-felület gazdálkodói szakvélemény díja, megvalósulási dokumentáció elkészítésének költségei, burkolatbontási és helyreállítási (pl. aszfaltozás) munkák, törmelékek és földszállítás költségei, anyagköltség, munkadíj, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb járulékos költségek, szakfelügyeletek, helyfoglalási díj, feszültségmentesítés az E.ON Zrt. felé, gallyazás, burkolatbontási engedély, betoncsonk eltávolítás költségei stb.),* adót és illetéket, kivéve az ÁFA összegét.**

Ajánlattevő a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlatkérés és annak mellékletei nem voltak teljeskörűek. **Amennyiben az ajánlatkérés vagy annak mellékletei nem értelmezhetőek egyértelműen, saját érdekében az Ajánlattevő kötelezettsége az ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani e-mailben (címzett: EkartO@budapestikozmuvek.hu) megküldött kérdés útján. Kérdést legkésőbb az ajánlat benyújtási (ajánlattételi) határidő lejártát megelőző 4. munkanapig lehet előterjeszteni, ezen határidőt követően benyújtott kérdés elkésettnek minősül, mely kérdéseket Ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. Ajánlatkérő a határidőben beérkező kérdés vonatkozásában válaszát legkésőbb az ajánlat benyújtási (ajánlattételi) határidő lejártát megelőző 2. munkanapon adja meg/küldi meg az érdeklődők részére, valamint a BDK Nonprofit Kft. honlapján is közzétételre kerül a kiegészítő tájékoztatás kérés és az arra adott válasz.**

**2. sz. értékelési részszempont: Az ajánlatkérés 8.2.1. pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat):**

Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek a legtöbb hónapban kifejezett megajánlás minősül. A legtöbb hónapban kifejezett megajánlás kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 10), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számítjuk ki a pontszámokat.

A maximális tapasztalatnál (36 hónap) nagyobb megajánlás esetében Ajánlatkérő az ajánlatkérésben megadott ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

A szakmai tapasztalat számításába a kezdő hónap is bele számít. (Pl. 2017.03-2017.07. = 5 hónap). A párhuzamosan töltött időket Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.

A 2. sz. értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

*Egyenes értékarányosítási módszer:*

ahol:

*P*: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma

*Pmax*: a pontskála felső határa   
*Pmin*: a pontskála alsó határa  
*Alegjobb*: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke   
*Avizsgált*: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;

A legalacsonyabb adható megajánlás 0 (nulla).

Ajánlatkérő a felolvasólapon az alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli többlettapasztalatot értékeli (0 és 36 hónap között). Az értékelési szempont szerinti értéket (hónap) ajánlatkérő a felolvasólapon egész számban kéri megadni.

Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményként előírt gyakorlaton felül többlettapasztalattal, a felolvasólapon a „0” érték kell, hogy szerepeljen, tekintettel arra, hogy a bemutatott szakember többlettapasztalattal nem rendelkezik.

Megjegyzés: az ajánlatkérő az ajánlatkérés 8.2.1.) pontjában foglaltak igazolására bemutatott szakember alkalmasság igazolására használt szakmai tapasztalatát az értékelés során nem veszi figyelembe, mert ezek a teljesítéshez szükséges minimális elvárást jelentik!

**A 2. értékelési részszempontra kizárólag egy szakember – az adott alkalmassági követelményre megajánlott szakember – jelölhető. Az adott szakember tekintetében A vállalás alátámasztására önéletrajzot kell csatolni, minimálisan megjelölve a megajánlott szakember nevét, jogosultság megszerzésének és érvényességének idejét, kamarai azonosító számát és az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalatát.**

1. **Ajánlati levél:**

A jelen beszerzési eljárásban a dokumentáció 2. számú mellékletben található „Ajánlati felolvasólap” kitöltött és cégszerűen aláírt változatát kötelező benyújtani.

1. **Kizáró okok, alkalmassági követelmények:**

Jogi kizáró okok:

Jelen ajánlatérésre kizárólag azon gazdasági szereplők nyújthatnak be érvényes ajánlatot, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek (és amely szervezeteket az ajánlatkérő ajánlat benyújtásra felhívott).

Kizárásra kerül az az Ajánlattevő, így ajánlata érvénytelennek minősül,

* amely nem szerepel a rá vonatkozó hatósági nyilvántartásban (pl. cégnyilvántartás, egyéni vállalkozók nyilvántartása stb.).

**Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a feltüntetett adatokat összeveti a** [**www.e-cegjegyzek.hu**](http://www.e-cegjegyzek.hu) **honlapon elérhető cégkivonat, [illetőleg pl. egyéni vállalkozó esetén a** [**https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/**](https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/) **webcímen elérhető nyilvántartás] adataival.**

A beszerzési eljárásban nem lehet ajánlatot tevő vagy alvállalkozó, aki:

* végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás folyamatban van;
* tevékenységét felfüggesztették, vagy felfüggesztette,
* 1 (egy) évnél régebben lejárt vámfizetési-, társadalombiztosítási járulék, vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a megfizetésre halasztást sem kapott,
* a szolgáltatás nyújtásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal nem rendelkezik,
* a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
* korábbi köz/beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
* súlyos szerződésszegés esetén a Társaság a vele kötött korábbi szerződését (szerződéseit) felbontotta.

A fenti feltételekről a jelen ajánlati felhívás 3/A. sz. mellékletének kitöltésével kell nyilatkozni.

Műszaki-szakmai alkalmassági követelmény(ek):

M/1.: **Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás megjelenésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap),**

* **az összes rész vonatkozásában legalább nettó 3.000.000; - Ft ellenértékű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, közvilágítási hálózat létesítésére és/vagy cseréjére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, mely magában foglalja az alábbi tevékenységeket:**
* **közvilágítási lámpatest és/vagy közvilágítási oszlop és/vagy közvilágítási kábel létesítése és/vagy cseréje.**

**Csatolandó valamennyi rész vonatkozásában:**

* Ajánlattevőnek csatolnia kell a jelen ajánlati felhívás megjelenésétől visszafelé számított 3 év vonatkozásában a beszerzés tárgyára vonatkozó a szerződést kötő másik fél által cégszerűen aláírt referenciaigazolást. A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
* teljesítés (referenciamunka) tárgya, ellenértéke,
* teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal) és helye,
* a szerződést kötő másik fél neve és címe,
* a referenciát érintően a kapcsolattartó neve, beosztása és elérhetősége.

*(A referenciaigazolás cégszerűen aláírva egyedileg csatolandó.)*

SZ/1.: **Valamennyi rész vonatkozásában alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik**

* 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

**Csatolandó**:

* Az előírt végzettség a **végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolat**ban történő benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges), a szakmai gyakorlat a **szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz** benyújtásával igazolandó (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az alkalmassági követelmény körében előírt szakmai gyakorlati idő bemutatása ezen szakember esetében nem szükséges, a bejegyzés ténye és a nyilvántartás adatai alapján Ajánlatkérő automatikusan úgy tekinti, hogy az adott szakember az alkalmassági követelményben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, ugyanakkor az önéletrajzban kötelesek feltüntetni a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének idejét) amelyben **nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni**. (*3/B. számú melléklet*)

Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.

**Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjáig!**

**Több részre történő ajánlattétel esetén a szakember vonatkozásában a részek között az átfedés megengedett.**

Pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények:

## P/1 **Valamennyi rész vonatkozásában alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban (KOMA).**

**Csatolandó valamennyi rész vonatkozásában:**

Ajánlattevőnek csatolnia kell**. „KOMA” adatbázisból letöltött igazolást.**

.

A műszaki, a pénzügyi-gazdasági és a szakmai alkalmassági követelményekről a 3/B. sz. melléklet megfelelő kitöltésével kell nyilatkozni.

Amennyiben a bírálat során az alkalmassági követelmény(ek) teljesülése tekintetében az Ajánlatkérő részéről kétség merül fel, úgy felvilágosítást kérhet az érintett adatokra vonatkozóan, illetőleg más úton is (pl. internetes honlapokon elérhető adatok útján) ellenőrizheti. Ezen kötelezettséget minden Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával vállalja.

A műszaki-szakmai alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatokat az ajánlat benyújtása során nem szükséges mellékelni, azonban Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a bírálati szempont alapján legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt az eredményhirdetést megelőzően felhívja arra, hogy megfelelő módon igazolja a szerződéses feladatok végzéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolását.

1. **Kiegészítő tájékoztatás kérés, az ajánlati felhívás és/vagy dokumentáció módosítása, ajánlattételi határidő hosszabbítás:**

Ajánlattevő a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlatkérés és annak mellékletei nem voltak teljeskörűek. **Amennyiben az ajánlatkérés vagy annak mellékletei nem értelmezhetőek egyértelműen, saját érdekében az Ajánlattevő kötelezettsége az ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani e-mailben (címzett: EkartO@budapestikozmuvek.hu) megküldött kérdés útján. Kérdést legkésőbb az ajánlat benyújtási (ajánlattételi) határidő lejártát megelőző 4. munkanapig lehet előterjeszteni, ezen határidőt követően benyújtott kérdés elkésettnek minősül, mely kérdéseket Ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. Ajánlatkérő a határidőben beérkező kérdés vonatkozásában válaszát legkésőbb az ajánlat benyújtási (ajánlattételi) határidő lejártát megelőző 2. munkanapon adja meg/küldi meg az érdeklődők részére, valamint a BDK Nonprofit Kft. honlapján is közzétételre kerül a kiegészítő tájékoztatás kérés és az arra adott válasz.**

Amennyiben a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre tekintettel az ajánlati felhívás és/vagy a dokumentáció módosítása szükséges, Ajánlatkérő – az ajánlattételi határidőből még hátralévő időtartamra is figyelemmel – dönthet úgy, hogy a megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, melyről a kiegészítő tájékoztatás megadásával és/vagy a módosított dokumentumok megküldésével egyidejűleg írásban tájékoztatja a megkeresett gazdasági szereplőket.

Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő tájékoztatásban foglalt ajánlatkérői válaszok figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

1. **A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:**

Ajánlatkérő teljes körben lehetővé teszi a hiánypótlást.

1. **Az ajánlattétel nyelve:**

Magyar. Az idegen nyelven becsatolt iratok, dokumentációk azon része kerül értékelésre, amelynek magyar nyelvű (Ajánlattevő általi) fordítását az ajánlat tartalmazza.

1. **Az ajánlat benyújtásának módja, formai követelményei:**

Az ajánlatot 1 db elektronikus levélben (teljes terjedelemben .pdf vagy egyéb, szerkesztést lehetővé nem tevő formátumban) szükséges megküldeniaz[**EkartO@budapestikozmuvek.hu**](mailto:bdk@bdk.hu) e-mail címre, azzal, hogy az 1/a. mellékletet szerkeszthető (.xls, vagy .xlsx) formátumban is be kell nyújtani.

**A .pdf vagy egyéb, szerkesztést lehetővé nem tevő formátumú 1/a. melléklet ajánlat részeként (azaz az ajánlattételi határidőre) történő be nem nyújtása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.**

1. **Az ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának, felbontásának módja**

**2025. szeptember 15. 14:00 óra**.

Az ajánlattételi határidő – 13. pontban foglaltak esetén, adott esetben meghosszabbított – lejártának időpontjáig beérkezett ajánlatok kerülnek felbontásra.

**FIGYELEM!:**

**Amennyiben ajánlata nem CSAK ÉS KIZÁRÓLAG az EkartO@budapestikozmuvek.hu email címre kerül megküldésre, úgy ajánlatát nem áll módunkban befogadni, azt érvénytelennek tekintjük.**

**A késedelmesen beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja a bírálat során.**

1. **Az eredmény megküldésének tervezett időpontja:**

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az Ajánlattevőt legkésőbb az ajánlat felbontását követő 5. munkanapon 16:00 óráig értesíti.

Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a második legkedvezőbb, érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szereplővel (személlyel) kösse meg szerződést, ha őt az eljárás eredményére vonatkozó összegzésben megjelölte.

1. **A szerződéskötés tervezett időpontja:**

A szerződést az eredmény megküldésének napjától meg lehet kötni.

1. **Egyéb információk:**
   * + Az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ***„Ajánlati felolvasólap”*** táblázat módosítása, felülírása tilos, az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után; kizárólag az ajánlattételhez szükséges rovatok kitöltése megengedett.
     + Az ajánlatnak **tartalmaznia kell** különösen az Ajánlattevő kifejezett, a ***2. számú mellékletében*** található, kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozatát jelen ajánlati felhívás valamennyi feltételének elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. A feltételhez kötött ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
     + Az Ajánlattevő **nyilatkozzon**, hogy gondoskodik a szerződés teljesítése során tudomására jutott információk bizalmas kezeléséről, és felelősséget vállal az ennek elmulasztásával okozott károkért, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés lejárta után is bizalmasan kezeli a teljesítés alatt tudomására jutott, az Ajánlatkérőre vonatkozó információkat (***4. számú melléklet***: titoktartási nyilatkozat).
     + Ajánlattevő **csatolja** *az ajánlatot aláíró, képviseletre jogosult személy* ***aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának egyszerű másolatát****/vagy az ajánlat benyújtására vonatkozó, képviseletre jogosult személytől származó* ***meghatalmazást*** (***6. számú melléklet***).
     + Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést megelőzően, ha a cégjegyzékből a tényleges tulajdonos természetes személy nem ismerhető meg, akkor **a tényleges tulajdonos személyéről az ajánlattevő nyilatkozik azzal, hogy azt ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi**. A tényleges tulajdonos feltárására vonatkozó kötelezettség elmulasztása vagy hamis adat szolgáltatása esetén ajánlatkérő kártérítési igénnyel lép fel (***7. számú melléklet***).

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a jelen pontban meghatározott dokumentumokat – ide nem értve „Ajánlati levél és Felolvasólap” elnevezésű dokumentumot – az ajánlat benyújtása során nem köteles mellékelni, azonban Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a bírálati szempont(ok) alapján legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt az eredményhirdetést megelőzően felhívja arra, hogy a jelen pontban meghatározott dokumentumok cégszerűen aláírt példányait elektronikus úton benyújtsa.

1. **Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy a jelen ajánlati felhívással megindított beszerzési eljárás során a felhívástól és az eljárás további folytatásától bármikor elálljon, illetőleg – a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján – a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.**

**II.**

**MELLÉKLETEK**

*1. sz. melléklet*

**MŰSZAKI TARTALOM**

**Budapest III. és VIII. kerület különböző címein közvilágítási hálózatfejlesztések kivitelezési munkái**

**A szolgáltatási feladat meghatározása:**

**Budapest III. és VIII. kerület különböző címein közvilágítási hálózatfejlesztések kivitelezési munkái az alábbiak szerint:**

1. **rész:** „III. ***Pók utcai lakótelep - kivilágítatlan sétány mellett tervezett kerékpárút***”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Sorszám*** | ***Cím*** | ***Feladat*** |
|  | III. Pók utcai lakótelep - kivilágítatlan sétány mellett tervezett kerékpárút | A jelzett területen szabványos közvilágítási hálózat kiépítése a Villvon Kft. által készített terv alapján. Főbb műszaki paraméterek:  9db 4m-es horganyzott acéloszlop telepítése szükséges, 9db Glória Smart LED-es lámpatest felszerelésével, bekötővezetékkel, kb. 230m 4x10/10mm² keresztmetszetű NYCWY típusú közvilágítási földkábel fektetésével, végponti földeléssel, új GURO szerelvénylap létesítésével, burkolat helyreállítással. |

1. **rész:** „***VIII. Dugonics utca közvilágítási lámpatest rekonstrukció***”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Sorszám*** | ***Cím*** | ***Feladat*** |
|  | VIII. Dugonics utca közvilágítás rekonstrukció | A jelzett területen közvilágítási hálózat rekonstrukciója az Urben Design Kft. által készített terv alapján. Főbb műszaki paraméterek: 9db LED-es lámpatest felszerelése középvezetős hálózaton, átfeszítő sodronyokra. A régi lámpatesteket el kell bontani. |

1. **rész:** „***VIII. Lósy Imre utca közvilágítási hálózat átépítése***”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Sorszám*** | ***Cím*** | ***Feladat*** |
|  | VIII. Lósy Imre utca közvilágítás átépítése | A jelzett területen közvilágítási hálózat átépítése az Urben Design Kft. által készített terv alapján. Főbb műszaki paraméterek: 9db 6m-es horganyzott acéloszlop telepítése szükséges, 10db Tweet Stelium LED-es lámpatest felszerelésével, bekötővezetékkel, kb. 285m 4x10/10mm² keresztmetszetű NYCWY típusú közvilágítási földkábel fektetésével, végponti földeléssel, új GURO szerelvénylap létesítésével, burkolat helyreállítással. |

1. **rész:** „***VIII. Füvészkert utca közvilágítási hálózat átépítése***”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Sorszám*** | ***Cím*** | ***Feladat*** |
|  | VIII. Füvészkert utca közvilágítás átépítése | A jelzett területen közvilágítási hálózat átépítése az Urben Design Kft. által készített terv alapján. Főbb műszaki paraméterek: 3db 10m-es horganyzott acéloszlop telepítése szükséges, 6db VIZULO Mini Martin LED-es lámpatest felszerelésével, bekötővezetékkel, kb. 124m 4x10/10mm² és 32m 4x16/16mm² keresztmetszetű NYCWY típusú közvilágítási földkábel fektetésével, végponti földeléssel, új GURO szerelvénylap létesítésével, burkolat helyreállítással. A jelenlegi hálózatról el kell bontani 2 db átfeszítéses és 2db karos lámpatestet, továbbá kb. 100m földkábelt. |

**A teljesítés helye:**

NUTS-kód: HU110

**Kivitelezés- Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi különösen**:

* kivitelezési munkák teljeskörű megvalósítása, az elkészült/ befejezett berendezések átadása. Ajánlatkérő felhívja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzése Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi. Használt anyagok felhasználása nem megengedett, az árajánlat csak új anyagok beépítésére, felhasználására vonatkozhat.
* a kivitelezési munkák koordinációja, a burkolatbontási és helyfoglalási, esetleges forgalom elterelési engedélyek beszerzése, a szükséges szakfelügyletek megrendelése, feszültségmentesítési kérelmek ütemezése és megrendelése az áramszolgáltatótól.
* a műszaki átadás- átvételi eljárás során a berendezések/ rendszerek működési próbája, az esetlegesen tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a működési próba megismétlése;
* Megvalósulási dokumentáció elkészítése, mely magában foglal 1 példány kivitelezői nyilatkozatot és felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 1 példány építési napló másolatot, 1 példány földelés ellenállás mérési jegyzőkönyvet, villamos berendezés üzembehelyezését megelőző első villamos biztonsági felülvizsgálatot és annak dokumentációját, fénytechnikai mérést és jegyzőkönyvét, a beépített anyagokról és berendezésekről műszaki megfelelőségi és teljesítmény nyilatkozatokat, anyagszámlamásolatokat, megvalósulási rajzot, pontos nyíltárkos geodéziai bemérést és dokumentációt;
* a jótállási időszakon belül hibák kijavítása;
* a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Beszerzési Dokumentációban részletezett feladat elvégzése;
* Nyertes Ajánlattevő saját költségén, az illetékes Üzemmel történő előzetes egyeztetést követően a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon köteles gondoskodni:
* Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a Nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
* Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok Ajánlatkérő tulajdonát képezik – Nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérővel szerződéses jogviszonyban álló Társaság részére kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

**Valamennyi rész vonatkozásában a létesítendő új hálózat részletes műszaki paramétereit, jellemzőit az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott helyszínrajzok, illetve a jelen ajánlati felhívás I. számú mellékletét képező címlistában foglalt Műszaki tartalom tartalmazza**.

*2. sz. melléklet*

**AJÁNLATI LEVÉL és FELOLVASÓLAP**

**Tisztelt Ajánlatkérő!**

A **1886/2025** számú, **2025.09.02.** napján kelt **„Budapest III. és VIII. kerület különböző címein közvilágítási hálózatfejlesztések kivitelezési munkái”** megnevezésű Ajánlati felhívásukra, mint a ………………..……..… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Ajánlattevőként nyilatkozom, hogy az Ajánlati felhívás és dokumentáció valamennyi feltételét megismertük és azokat elfogadjuk, különösen, hogy Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy a jelen ajánlati felhívással megindított beszerzési eljárás során a felhívástól és az eljárás további folytatásától bármikor indokolás nélkül elálljon, illetőleg, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

Ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni az Ajánlati felhívás és dokumentációban meghatározott követelmények szerint az alábbi ellenértékért:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ajánlati rész Sorszáma*** | ***Cím*** | ***Kivitelezés (nettó Ft)*** |
|  | III. Pók utca |  |
|  | VIII. Dugonics utca |  |
|  | VIII. Lósy Imre utca |  |
|  | VIII. Füvészkert utca |  |

Nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, és az abban rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük.

Nyertességünk esetén hozzájárulok ahhoz, hogy a szerződésben foglalt díjazás a közérdekű adatokra vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra kerüljön.

Kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és annak mellékleteiben foglaltakat bizalmasan kezelem, azokat kizárólag az ajánlat elkészítésére használtam fel, és harmadik személynek nem adom át.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén jelen beszerzési eljárással kapcsolatban harmadik személlyel szerződést kívánunk kötni/nem kívánunk kötni[[1]](#footnote-1), valamint a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe veszünk/nem veszünk igénybe[[2]](#footnote-2). Amennyiben az ajánlatban bemutatott szakember a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a teljesítésben nem tud közreműködni, úgy helyette az ajánlati felhívásban előírt végzettséggel és tapasztalattal rendelkező személyt vonok be a teljesítésbe.[[3]](#footnote-3)

….………………., 20…. ……………….. hó …. nap

.........................................................  
 cégszerű aláírás

*3/A. sz. melléklet*

**NYILATKOZAT**

***kizáró okok hiányáról***

Alulírott

|  |  |
| --- | --- |
| Cégnév/Név, székhely: | **…** |

a BDK Nonprofit Kft. – mint Ajánlatkérő – által „**1886/2025.** **-** **Budapest III. és VIII. kerület különböző címein közvilágítási hálózatfejlesztések kivitelezési munkái”** tárgyban indított beszerzési eljárásban ***nyilatkozom, hogy cégünk/vállalkozásunk/szervezetünk nem esik az ajánlatkérésben szereplő alábbi kizáró okok hatálya alá.***

Az alábbi kizáró okokat megismertem és tudomásul vettem:

| **Kizáró okok** | **IGEN/NEM** |
| --- | --- |
|  | |
| Cégünk/vállalkozásunka *cégnyilvántartásban*/egyéni vállalkozók nyilvántartásában stb. megfelelően *szerepel*. | *……………….* |
|  | |

Illetve nem állnak fenn az ajánlati felhívás 12. pontjában meghatározott kizáró okok.

….………………., 20…. ……………….. hó …. nap

.........................................................  
 cégszerű aláírás

*3/B. sz. melléklet*

**NYILATKOZAT**

***műszaki-gazdasági és szakmai alkalmasságról***

Alulírott

|  |  |
| --- | --- |
| Cégnév/Név, székhely: | **…** |

***nyilatkozom, hogy*** a BDK Nonprofit Kft. – mint Ajánlatkérő – által „**1886/2025.** **- Budapest III. és VIII. kerület különböző címein közvilágítási hálózatfejlesztések kivitelezési munkái”** tárgyban kiírt beszerzési eljárás ajánlatkérésében előírt ***szakmai alkalmassági feltételeket megismertük és azoknak cégünk/vállalkozásunk/szervezetünk megfelel.***

Kijelentem, hogy cégünk/vállalkozásunk/szervezetünk szerepel:

* a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban (KOMA)**.** (letöltött igazolás az ajánlathoz csatolva)

Kijelentem, hogy cégünk/vállalkozásunk/szervezetünk:

Alkalmas az AT a szerződés teljesítésére, rendelkezik a jelen ajánlati felhívás megjelenésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap),

* az összes rész vonatkozásában legalább nettó 3.000.000; - Ft ellenértékű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, közvilágítási hálózat létesítésére és/vagy cseréjére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, mely magában foglalja az alábbi tevékenységeket:
* közvilágítási lámpatest és/vagy közvilágítási oszlop és/vagy közvilágítási kábel létesítése és/vagy cseréje

Ajánlati felhívás M/1. pontja szerinti igazolások az ajánlathoz csatolva

Kijelentem, hogy cégünk/vállalkozásunk/szervezetünk rendelkezik:

* 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel

Ajánlati felhívás SZ/1. pontja szerinti igazolások az ajánlathoz csatolva

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a bírálat során az alkalmassági követelmény(ek) teljesülése tekintetében az Ajánlatkérő részéről kétség merül fel, úgy felvilágosítást kérhet az érintett adatokra vonatkozóan, illetőleg más úton is (pl. internetes honlapokon elérhető adatok útján) ellenőrizheti.

***Kijelentjük, hogy a hamis nyilatkozat következményeivel*** *(ajánlat érvénytelensége)* ***tisztában vagyunk****, a fenti adatok, nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.*

………………………….., 20….. ………….. hó … nap

.........................................................  
 cégszerű aláírás

**Szakmai tapasztalat/ végzettség/ képzettség igazolása**

**Önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat**

**„Budapest III. és VIII. kerület különböző címein közvilágítási hálózatfejlesztések kivitelezési munkái” tárgyában kiírt pályázati eljárás vonatkozásában**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** | | | |
| **Név:** |  | | |
| **Születési idő:** |  | | |
| **Állampolgárság:** |  | | |
|  |  | | |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK**  (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | | |
| **Mettől meddig (év)** | | **Intézmény megnevezése / Végzettség** | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK**  (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | | |
| **Mettől meddig (év)** | | **Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése** | |
|  | |  | |
| **TAPASZTALAT[[4]](#footnote-4)**  (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | | |
| **Projektek/szerződések ismertetése, a teljesítés időszaka** *(-tól, -ig, éé,hh)* | | | **Ellátott funkciók, feladatok, megszerzett tapasztalatok ismertetése** |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| **TÖBBLETTAPASZTALAT**  (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | | |
| **Projektek/szerződések ismertetése, a teljesítés időszaka** *(-tól, -ig, éé,hh)* | | | **Ellátott funkciók, feladatok, megszerzett tapasztalatok ismertetése** |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |

Teljesítésbe bevont szakemberként kijelentem, hogy a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ajánlattevő rendelkezésére állok, illetve esetemben nem áll fenn olyan körülmény, amelyek a szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból kizárja.

Kelt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (Aláírás a szakember részéről) |

**Nyilatkozat referenciáról**

**…….. AJÁNLATI RÉSZ**

Alulírott Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. mint ajánlattevő képviselője felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy a **BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Nonprofit Kft.,** mint ajánlatkérő által kiírt **„1886/2025.** **- Budapest III. és VIII. kerület különböző címein közvilágítási hálózatfejlesztések kivitelezési munkái”** tárgyú nyílt pályázati eljáráshoz az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három naptári évben (2022 – 2024) a pályázat tárgya szerinti közvilágítási hálózat létesítésére és/vagy cseréjére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó jelentősebb referenciáink a következők voltak:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Szerződő fél megnevezése és az információt nyújtó személy neve, beosztása, elérhetősége** | **A referencia tárgya, kezdés és befejezés időpontja** | **Felelős kivitelezést végző neve** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Kelt: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide., Dátum megadásához kattintson vagy koppintson ide.

………………………………………………

cégszerű aláírás

**KOMA adatbázisból letöltött igazolás**

**(csatolandó)**

*4. sz. melléklet*

**TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT**

Alulírott **……………………………………………………………………………………….,** mint ……………………………………… (képviselő/tag/munkavállaló/polgári jogi vagy egyéb jogviszony keretében álló természetes és nem természetes személy) **„……………………………………………”** tárgyban kötött szerződésben meghatározott **tevékenység(ek)re vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Tudomásul veszem és vállalom, hogy a feladatok közvetlen teljesítésében vagy abban való közreműködésben csak a jelen titoktartási nyilatkozatot aláíró vehet részt.

Tudomásul veszem, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az Ajánlatkérő által rendelkezésemre bocsátott személyes és különleges adatokat csak a szerződés hatálya alatt és olyan mértékben kezelhetem, amilyen mértékben a szerződésben rögzített feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges figyelembe véve a hivatkozott jogszabály adatkezelésre vonatkozó értelmező rendelkezését.

Kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállalok azért, hogy a szerződés teljesítése során minden, az Ajánlatkérővel kapcsolatban tudomásomra jutott adatot, minősített adatot, információt csak szerződéses kötelezettségem teljesítéséhez használok fel, azokat kizárólag az Ajánlatkérő előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatok át harmadik személy részére, a szerződés megszűnésével egyidejűleg ezen adatokat, információkat, iratokat, az ezekről készült másolatokat köteles vagyok az Ajánlatkérőnek visszaszolgáltatni, adathordozóimról törölni, illetve megsemmisíteni.

Kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállalok továbbá azért, hogy a feladat teljesítése során bármilyen módon tudomásomra jutott, illetve birtokomba került adatot, minősített adatot, tényt, információt bizalmasan kezelek, nem teszek hozzáférhetővé, azokat titokként megőrzöm, nem hozom nyilvánosságra, valamint nem használok fel szerződésen kívül eső, általam folytatott tevékenység során. Tudomásul veszem, hogy azokat kizárólag az Ajánlatkérő előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatok át harmadik személy részére.

Tudomásul veszem, hogy a titoktartásra vonatkozó fentiekben leírt kötelezettségvállalásom a nyilatkozat aláírásától időbeli korlátozás nélkül érvényes.

Kijelentem, hogy kártérítési felelősségem körében köteles vagyok megtéríteni az Ajánlatkérőnek valamennyi, a jelen titoktartási nyilatkozatban vállaltak megsértésére visszavezethető kárát (vagyoni kár és sérelemdíj), amennyiben a titoktartási kötelezettséget szándékosan vagy gondatlanul megszegem.

Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megsértésének polgári és büntetőjogi jogkövetkezményeiért a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak szerinti büntetőjogi és polgári jogi szabályok szerint felelek.

….………………., 20…. ……………….. hó …. nap

.........................................................  
 cégszerű aláírás

A feladat teljesítésében közreműködő képviselő/ tag/ munkavállalók/ polgári vagy egyéb jogviszony alapján közreműködő természetes személy/ nem természetes személyek, alvállalkozók:

Név:…………………………………….                   Cégnév:

Anyja neve:………………………….…               Székhely:

Lakcíme:………………………………..                 Képviseletre jogosult:

Aláírás:…………………………………                  Cégjegyzékszám:

**Előttünk, mint tanúk előtt:**

1. ) Név:

      Lakcím:

      Aláírás:

2. ) Név:

      Lakcím:

       Aláírás:

*5. sz. melléklet*

### VÁLLALKOZÁSI szerződés (TERVEZET)

(az ajánlat részeként nem kell csatolni)

*6. sz. melléklet*

**Aláírási címpéldány, vagy aláírás minta egyszerű másolata/**

**Meghatalmazás** (adott esetben)

*7. sz. melléklet*

**ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT**

Alulírott …..................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője

**n y i l a t k o z o m**

1.)

hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet[[5]](#footnote-5):

- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,[[6]](#footnote-6) [[7]](#footnote-7)

- amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

2.)

Amennyiben ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ebben az esetben ajánlattevő az alábbiak szerint bemutatja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét a következő, a közvetlen és közvetett tulajdonosi kapcsolat ismertetése mellett:

Közvetlen tulajdonos(ok):

1. név: ………………………………………………………………………..

állandó lakhely: …………………………………………………….…

1. név: ………………………………………………………………………..

állandó lakhely: …………………………………………………….…

Közvetett tulajdonos(ok):

1. név: ………………………………………………………………………..

állandó lakhely: …………………………………………………….…

1. név: ………………………………………………………………………..

állandó lakhely: …………………………………………………….…

1. név: ………………………………………………………………..………

állandó lakhely: …………………………………………………….…

A közvetlen és közvetett tulajdonosi kapcsolat ismertetése:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

A fenti kapcsolat és tulajdonosi szerkezet bemutatása alapján a tényleges tulajdonos(ok):

1. név: ………………………………………………………………………..

állandó lakhely: …………………………………………………….…

1. név: ………………………………………………………………………..

állandó lakhely: …………………………………………………….…

Kelt: ………………… 20... év …………… hó ……….. nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője - tekintettel arra, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyetnem jegyeznek szabályozott tőzsdén, felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m**

hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nincs.

Kelt: ………………… 20.... év …………… hó ……….. nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

1. *A megfelelő részt kérjük aláhúzni!* [↑](#footnote-ref-1)
2. *A megfelelő részt kérjük aláhúzni!* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Amennyiben releváns.* [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. A megfelelő aláhúzással jelölendő [↑](#footnote-ref-5)
6. **ha** részvételre jelentkezőt **nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát** [↑](#footnote-ref-6)
7. szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni.” [↑](#footnote-ref-7)