## Pók
Megjegyzés:
Jelen költségvetés kiírás fejezet együtt kezelendő a KIVITELI tervdokumentációval
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Építés
Föld-és útmunkák, kábelárkok kiásása
A mennyiségi kiírás nem tartalmazza az útépítési szakági terven szereplő burkolat bontási- és építési munkákat
1 | kábelárok kiásása köves, feltöltött talajban 0,5m széles 0,8m mély földárok,helyreállítással együtt komplett, kézi munkavégzés | 200 | m |  |  | 0 | 0
Földkábelek, védőcsövek elhelyezése földárokban, oszlopban
2 | kábel elhelyzése földárokba homokágyba, védőcsőbe húzva, kábelvég kiképzéssel, fedlapozva, kábeljelölő szalaggal NYCWY 4x10/10 mm2 | 230 | m |  |  | 0 | 0
3 | védőcső elhelyezése földárokban KPE110 | 28 | m |  |  | 0 | 0
Kábelek vezetékek elhelyezése tartószerkezeten
4 | kábel behúzása védőcsőbe, oszloptörzsbe, elhelyezése szabadon NYY-J 5x1,5 mm2 | 45 | m |  |  | 0 | 0
5 | kábel behúzása védőcsőbe, oszloptörzsbe, elhelyezése szabadon z/s H07RN-F 1x16 mm2 préselt sarukkal ellátva, bekötéssel | 9 | klt |  |  | 0 | 0
Közvilágítási oszlopok, lámpakarok
6 | 4m-es közvilágítási oszlop, teleszkópikus, körkeresztmetszetű, horganyzott acéloszlop védőgyűrűvel, elhelyezése földmunkával , felállítással HTT 76/40/3 | 9 | klt |  |  | 0 | 0
7 | oszlop alapozása helyben betonozással oszlop alapvasalat, csavarkészlet HOV-1 | 9 | db |  |  | 0 | 0
Közvilágítási lámpatest
8 | közvilágítási lámpatest, elővezetékezve és Nema csatlakozóval szerelve, Dali előtéttel, felszerelés, bekötés Glória Smart 12LED T3 500mA 21W 3000K | 9 | db |  |  | 0 | 0
Elosztók, csatlakozódobozok
9 | EKM 1261 1xE27 (6A) áramkörös olvadóbetétes csatlakozódoboz (2 kábelhez) 91081 | 9 | db |  |  | 0 | 0
10 | Csatlakozókészlet Al/Cu földkábelhez NYY 5x10mm2 1m, Ensto 10.504 3db, Ensto 10.506 1db | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Egyéb munkák
11 | gallyazás, hozzátartozó zöldfelület kezelői engedély beszerzése, szakfelügyelet | 1 | klt |  |  | 0 | 0
12 | földelések létesítése oszlophoz/földre telepített szekrényhez 3m Ø20 hg. Rúdföldelő | 2 | klt |  |  | 0 | 0
13 | közműszolgáltatói/üzemeltetői egyeztetések, szakfelügyeletek megrendelése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14 | Erősáramú berendezések első ellenőrzésére vonatkozó 54/2014 (XII.5.) BM rendeletekben előírt vizsgálatok elvégzése és jegyzőkönyvezése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
15 | BDK előírásai szerinti megvalósulási dokumentáció elkészítése (5pld), és átadás a BDK részére. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
16 | geodéziai bemérés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
17 | világítás ellenőrző mérés, jegyzőkönyvezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Összesen (nettó): |  | 0
| Minden árat egész számra kerekítve kell megadni! |  |  |  | 27% ÁFA: |  | 0
[5 empty] | Összesen (bruttó): |  | 0